## 入札金額積算内訳書
入札金額積算内訳書
[6 empty] | 件名： | 仙台市六丁目ポンプ場ほか4施設電力需給 |  |  |  | 契約期間： | 令和5年10月1日 ～ 令和6年9月30日（12ヶ月）
1 | 六丁目ポンプ場
| 仙台市若林区六丁の目西町8-50 | [11 empty] | （予定）契約電力： | 1300 | kW | 設備容量： | 2787 | kVA
項目 |  |  |  |  | 計算式 | 使用月 | [11 empty] | 設定単価・率等 （（）内は備考）
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
A | 契約電力 | （kW） |  |  |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | （予定）
B | 使用電力量 | （kWh） | B1 | ピーク時間 |  | 0 | 0 | 0 | 127900 | 109700 | 98900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B2 | 夏季 |  | 0 | 0 | 0 | 32100 | 26600 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B3 | その他季 |  | 112200 | 105300 | 141500 | 0 | 0 | 0 | 106300 | 102100 | 112400 | 100700 | 100700 | 111700 | （予定）
|  |  | B4 | 夜間 |  | 119800 | 126800 | 118100 | 155600 | 126600 | 122900 | 103700 | 107800 | 112400 | 120800 | 107400 | 107500 | （予定）
C | 力率割引・割増係数 |  |  |  | 1.85 - (力率) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | （予定）
D | 基本料金 | （円） |  |  | A * C * d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 円/kW
E | 電力量料金 | （円） | E1 | ピーク時間 | B1 * e1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e1 | 0 | 円/kWh
|  |  | E2 | 夏季 | B2 * e2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e2 | 0 | 円/kWh
|  |  | E3 | その他季 | B3 * e3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e3 | 0 | 円/kWh
|  |  | E4 | 夜間 | B4 * e4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e4 | 0 | 円/kWh
F | 割引額 | （円） | F1 | 基本料金割引額 | A * f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f1 | 0 | 円/kW
|  |  | F2 | 電力量料金割引額 | E * f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f2 | 0 | ％
G | 電気料金 | （円） |  | 月別合計 | D + E - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1円未満切捨て）
|  |  |  | (年度別合計) |  | 使用月 8月: ①(令和6年度)4月～9月; 使用月 9月: 0; 使用月 2月: ②(令和5年度)10月～3月; 使用月 3月: 0
H | 契約期間電気料金 | （円） |  |  | ① + ② | 使用月 3月: 0
2 | 広瀬川浄化センター
| 仙台市青葉区折立三丁目20-2 |  |  |  |  | 使用月 11月: （予定）契約電力：; 使用月 12月: 750; 使用月 1月: kW; 使用月 2月: 設備容量：; 使用月 3月: 4624 | kVA
項目 |  |  |  |  | 計算式 | 使用月 4月: 使用月 | 設定単価・率等 （（）内は備考）
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
A | 契約電力 | （kW） |  |  |  | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | （予定）
B | 使用電力量 | （kWh） | B1 | ピーク時間 |  | 0 | 0 | 0 | 158300 | 163000 | 148600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B2 | 夏季 |  | 0 | 0 | 0 | 45100 | 46500 | 41800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B3 | その他季 |  | 196900 | 188800 | 221200 | 0 | 0 | 0 | 197000 | 189700 | 193900 | 177200 | 174500 | 207400 | （予定）
|  |  | B4 | 夜間 |  | 209900 | 250000 | 199800 | 213000 | 199500 | 201000 | 206200 | 199400 | 215000 | 228500 | 189600 | 200300 | （予定）
C | 力率割引・割増係数 |  |  |  | 1.85 - (力率) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | （予定）
D | 基本料金 | （円） |  |  | A * C * d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 円/kW
E | 電力量料金 | （円） | E1 | ピーク時間 | B1 * e1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e1 | 0 | 円/kWh
|  |  | E2 | 夏季 | B2 * e2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e2 | 0 | 円/kWh
|  |  | E3 | その他季 | B3 * e3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e3 | 0 | 円/kWh
|  |  | E4 | 夜間 | B4 * e4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e4 | 0 | 円/kWh
F | 割引額 | （円） | F1 | 基本料金割引額 | A * f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f1 | 0 | 円/kW
|  |  | F2 | 電力量料金割引額 | E * f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f2 | 0 | ％
G | 電気料金 | （円） |  | 月別合計 | D + E - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1円未満切捨て）
|  |  |  | (年度別合計) |  | 使用月 8月: ①(令和6年度)4月～9月; 使用月 9月: 0; 使用月 2月: ②(令和5年度)10月～3月; 使用月 3月: 0
H | 契約期間電気料金 | （円） |  |  | ① + ② | 使用月 3月: 0
3 | 人来田ポンプ場
| 仙台市太白区茂庭字人来田中14-2 |  |  |  |  | 使用月 11月: （予定）契約電力：; 使用月 12月: 416; 使用月 1月: kW; 使用月 2月: 設備容量：; 使用月 3月: 976 | kVA
項目 |  |  |  |  | 計算式 | 使用月 4月: 使用月 | 設定単価・率等 （（）内は備考）
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
A | 契約電力 | （kW） |  |  |  | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | 416 | （予定）
B | 使用電力量 | （kWh） | B1 | ピーク時間 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B2 | 夏季 |  | 0 | 0 | 0 | 68300 | 54800 | 54600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B3 | その他季 |  | 54000 | 53500 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 52500 | 53000 | 55800 | 55000 | 52000 | 55600 | （予定）
|  |  | B4 | 夜間 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
C | 力率割引・割増係数 |  |  |  | 1.85 - (力率) | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | （予定）
D | 基本料金 | （円） |  |  | A * C * d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 円/kW
E | 電力量料金 | （円） | E1 | ピーク時間 | B1 * e1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e1 | 0 | 円/kWh
|  |  | E2 | 夏季 | B2 * e2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e2 | 0 | 円/kWh
|  |  | E3 | その他季 | B3 * e3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e3 | 0 | 円/kWh
|  |  | E4 | 夜間 | B4 * e4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e4 | 0 | 円/kWh
F | 割引額 | （円） | F1 | 基本料金割引額 | A * f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f1 | 0 | 円/kW
|  |  | F2 | 電力量料金割引額 | E * f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f2 | 0 | ％
G | 電気料金 | （円） |  | 月別合計 | D + E - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1円未満切捨て）
|  |  |  | (年度別合計) |  | 使用月 8月: ①(令和6年度)4月～9月; 使用月 9月: 0; 使用月 2月: ②(令和5年度)10月～3月; 使用月 3月: 0
H | 契約期間電気料金 | （円） |  |  | ① + ② | 使用月 3月: 0
4 | 五ツ谷ポンプ場
| 仙台市若林区若林四丁目8-8 |  |  |  |  | 使用月 11月: （予定）契約電力：; 使用月 12月: 331; 使用月 1月: kW; 使用月 2月: 設備容量：; 使用月 3月: 750 | kVA
項目 |  |  |  |  | 計算式 | 使用月 4月: 使用月 | 設定単価・率等 （（）内は備考）
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
A | 契約電力 | （kW） |  |  |  | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | （予定）
B | 使用電力量 | （kWh） | B1 | ピーク時間 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B2 | 夏季 |  | 0 | 0 | 0 | 42500 | 36200 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B3 | その他季 |  | 30500 | 32800 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 30800 | 31900 | 30700 | 28400 | 30500 | （予定）
|  |  | B4 | 夜間 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
C | 力率割引・割増係数 |  |  |  | 1.85 - (力率) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | （予定）
D | 基本料金 | （円） |  |  | A * C * d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 円/kW
E | 電力量料金 | （円） | E1 | ピーク時間 | B1 * e1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e1 | 0 | 円/kWh
|  |  | E2 | 夏季 | B2 * e2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e2 | 0 | 円/kWh
|  |  | E3 | その他季 | B3 * e3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e3 | 0 | 円/kWh
|  |  | E4 | 夜間 | B4 * e4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e4 | 0 | 円/kWh
F | 割引額 | （円） | F1 | 基本料金割引額 | A * f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f1 | 0 | 円/kW
|  |  | F2 | 電力量料金割引額 | E * f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f2 | 0 | ％
G | 電気料金 | （円） |  | 月別合計 | D + E - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1円未満切捨て）
|  |  |  | (年度別合計) |  | 使用月 8月: ①(令和6年度)4月～9月; 使用月 9月: 0; 使用月 2月: ②(令和5年度)10月～3月; 使用月 3月: 0
H | 契約期間電気料金 | （円） |  |  | ① + ② | 使用月 3月: 0
5 | 霞目ポンプ場
| 仙台市若林区霞目字新稲荷堂114-2 |  |  |  |  | 使用月 11月: （予定）契約電力：; 使用月 12月: 247; 使用月 1月: kW; 使用月 2月: 設備容量：; 使用月 3月: 750 | kVA
項目 |  |  |  |  | 計算式 | 使用月 4月: 使用月 | 設定単価・率等 （（）内は備考）
[6 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
A | 契約電力 | （kW） |  |  |  | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | 247 | （予定）
B | 使用電力量 | （kWh） | B1 | ピーク時間 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B2 | 夏季 |  | 0 | 0 | 0 | 109600 | 97500 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
|  |  | B3 | その他季 |  | 84800 | 91200 | 98500 | 0 | 0 | 0 | 81700 | 74400 | 72900 | 71800 | 65500 | 71600 | （予定）
|  |  | B4 | 夜間 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （予定）
C | 力率割引・割増係数 |  |  |  | 1.85 - (力率) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | （予定）
D | 基本料金 | （円） |  |  | A * C * d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | d | 0 | 円/kW
E | 電力量料金 | （円） | E1 | ピーク時間 | B1 * e1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e1 | 0 | 円/kWh
|  |  | E2 | 夏季 | B2 * e2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e2 | 0 | 円/kWh
|  |  | E3 | その他季 | B3 * e3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e3 | 0 | 円/kWh
|  |  | E4 | 夜間 | B4 * e4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | e4 | 0 | 円/kWh
F | 割引額 | （円） | F1 | 基本料金割引額 | A * f1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f1 | 0 | 円/kW
|  |  | F2 | 電力量料金割引額 | E * f2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | f2 | 0 | ％
G | 電気料金 | （円） |  | 月別合計 | D + E - F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | （1円未満切捨て）
|  |  |  | (年度別合計) |  | 使用月 8月: ①(令和6年度)4月～9月; 使用月 9月: 0; 使用月 2月: ②(令和5年度)10月～3月; 使用月 3月: 0
H | 契約期間電気料金 | （円） |  |  | ① + ② | 使用月 3月: 0
【留意事項】
(1) | 各種単価及び入札金額は，消費税及び地方消費税相当額を含んだものを記入すること。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (7); 使用月 6月: 各月の電気料金合計（G欄）は，1円未満を切り捨てた金額を記入すること。; 使用月 1月: 契約希望価格価格 （各施設H欄合計）; 使用月 3月: 0 |  |  | (円)
(2) | 契約希望金額の計算に用いる契約電力，使用電力量（季節や時間帯ごとの内訳を含む）， |  |  |  |  | 使用月 5月: (8); 使用月 6月: 契約希望金額（各施設H欄合計）欄は，入札書の入札金額と一致すること。
| 力率は，別紙2「月別電力使用計画」による。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (9); 使用月 6月: この入札金額積算内訳書は，入札書と併せて封筒に入れ，提出すること。
(3) | 入札においては，燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (10); 使用月 6月: 「夏季」は，毎年7月1日から9月30日をいう。
| 燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金については，電力需給契約書による。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (11); 使用月 6月: 「その他季」は，夏季以外の期間をいう。
(4) | 基本料金単価及び電力量料金単価は施設ごとに定め，小数点以下第2位まで記入すること。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (12); 使用月 6月: 「ピーク時間」は，夏季の毎日午後1時から午後4時までの時間をいう。
(5) | 割引（単価，率及び計算式等を含む）は，任意に設定してよい。 |  |  |  |  | 使用月 6月: ただし，休日等の該当する時間を除く。
| 様式によらず独自の割引を設定する場合は，様式中の該当箇所を適宜変更すること。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (13); 使用月 6月: 「昼間時間」は，毎日午前8時から午後10時までの時間をいう。; 使用月 10月: (15); 使用月 11月: 「休日等」は，日曜日，「国民の祝日に関する法律」に規定する休日，
(6) | 設定する単価や率等は，小数点以下第2位まで記入すること。 |  |  |  |  | 使用月 6月: ただし，ピーク時間及び休日等の該当する時間を除く。; 使用月 11月: 1月2日，1月3日，1月4日，4月30日，5月1日，5月2日，12月29日，
| また，割引額は小数点以下第3位を切り捨て，小数点以下第2位までとする。 |  |  |  |  | 使用月 5月: (14); 使用月 6月: 「夜間時間」は，ピーク時間及び昼間時間以外の時間をいう。; 使用月 11月: 12月30日及び12月31日をいう。
単価設定セル
・基本料金単価は契約電力1ヶ月あたりの単価です。
割引設定セル（設定する場合のみ）
・設定しない場合はそのまま（0.00，単位も変更しない）としてください。
・独自に設定する場合は，計算式（F列）と単位（U列）も忘れずに変更してください。
共通
・式や計算結果に誤りがないか等，提出前の検算をお願いいたします。
・設定する単価や率等は，小数点以下第2位まで入力してください。
・全施設で同一単価を使用する必要はありません。
単価設定セル
・基本料金単価は契約電力1ヶ月あたりの単価です。
割引設定セル（設定する場合のみ）
・設定しない場合はそのまま（0.00，単位も変更しない）としてください。
・独自に設定する場合は，計算式（F列）と単位（U列）も忘れずに変更してください。
共通
・式や計算結果に誤りがないか等，提出前の検算をお願いいたします。
・設定する単価や率等は，小数点以下第2位まで入力してください。
・全施設で同一単価を使用する必要はありません。
単価設定セル
・基本料金単価は契約電力1ヶ月あたりの単価です。
割引設定セル（設定する場合のみ）
・設定しない場合はそのまま（0.00，単位も変更しない）としてください。
・独自に設定する場合は，計算式（F列）と単位（U列）も忘れずに変更してください。
共通
・式や計算結果に誤りがないか等，提出前の検算をお願いいたします。
・設定する単価や率等は，小数点以下第2位まで入力してください。
・全施設で同一単価を使用する必要はありません。
単価設定セル
・基本料金単価は契約電力1ヶ月あたりの単価です。
割引設定セル（設定する場合のみ）
・設定しない場合はそのまま（0.00，単位も変更しない）としてください。
・独自に設定する場合は，計算式（F列）と単位（U列）も忘れずに変更してください。
共通
・式や計算結果に誤りがないか等，提出前の検算をお願いいたします。
・設定する単価や率等は，小数点以下第2位まで入力してください。
・全施設で同一単価を使用する必要はありません。
単価設定セル
・基本料金単価は契約電力1ヶ月あたりの単価です。
割引設定セル（設定する場合のみ）
・設定しない場合はそのまま（0.00，単位も変更しない）としてください。
・独自に設定する場合は，計算式（F列）と単位（U列）も忘れずに変更してください。
共通
・式や計算結果に誤りがないか等，提出前の検算をお願いいたします。
・設定する単価や率等は，小数点以下第2位まで入力してください。
・全施設で同一単価を使用する必要はありません。

## 施設別明細
（電力需給契約書 明細書）
| 件 名： | 仙台市六丁目ポンプ場ほか4施設電力需給
1
| 施設名称 | 六丁目ポンプ場
| （所在地） | 仙台市若林区六丁の目西町8-50
契約単価等（税込）
| 基本料金単価 | （※） | 0 | 円/kW
| 電力量料金 単価 | ピーク時間 | 0 | 円/kWh
|  | 夏季 | 0 | 円/kWh
|  | その他季 | 0 | 円/kWh
|  | 夜間 | 0 | 円/kWh
| 割引単価等 | 基本料金（※） | 0 | 円/kW
|  | 電力量料金 | 0 | ％
※契約電力1ヶ月あたり
2
| 施設名称 | 広瀬川浄化センター
| （所在地） | 仙台市青葉区折立三丁目20-2
契約単価等（税込）
| 基本料金単価 | （※） | 0 | 円/kW
| 電力量料金 単価 | ピーク時間 | 0 | 円/kWh
|  | 夏季 | 0 | 円/kWh
|  | その他季 | 0 | 円/kWh
|  | 夜間 | 0 | 円/kWh
| 割引単価等 | 基本料金（※） | 0 | 円/kW
|  | 電力量料金 | 0 | ％
※契約電力1ヶ月あたり
3
| 施設名称 | 人来田ポンプ場
| （所在地） | 仙台市太白区茂庭字人来田中14-2
契約単価等（税込）
| 基本料金単価 | （※） | 0 | 円/kW
| 電力量料金 単価 | ピーク時間 | 0 | 円/kWh
|  | 夏季 | 0 | 円/kWh
|  | その他季 | 0 | 円/kWh
|  | 夜間 | 0 | 円/kWh
| 割引単価等 | 基本料金（※） | 0 | 円/kW
|  | 電力量料金 | 0 | ％
※契約電力1ヶ月あたり
4
| 施設名称 | 五ツ谷ポンプ場
| （所在地） | 仙台市若林区若林四丁目8-8
契約単価等（税込）
| 基本料金単価 | （※） | 0 | 円/kW
| 電力量料金 単価 | ピーク時間 | 0 | 円/kWh
|  | 夏季 | 0 | 円/kWh
|  | その他季 | 0 | 円/kWh
|  | 夜間 | 0 | 円/kWh
| 割引単価等 | 基本料金（※） | 0 | 円/kW
|  | 電力量料金 | 0 | ％
※契約電力1ヶ月あたり
5
| 施設名称 | 霞目ポンプ場
| （所在地） | 仙台市若林区霞目字新稲荷堂114-2
契約単価等（税込）
| 基本料金単価 | （※） | 0 | 円/kW
| 電力量料金 単価 | ピーク時間 | 0 | 円/kWh
|  | 夏季 | 0 | 円/kWh
|  | その他季 | 0 | 円/kWh
|  | 夜間 | 0 | 円/kWh
| 割引単価等 | 基本料金（※） | 0 | 円/kW
|  | 電力量料金 | 0 | ％
※契約電力1ヶ月あたり