## 出入口
整 備 項 目 表 （建 築 物）
名称 |  |  | 所在地
主要用途 |  |  | 構造・階数 |  | 造・地上 階 地下 階
延べ床面積 |  | ㎡
1 出入口
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 設計内容 |  | 判定 | 留意事項
基準
建物出入口の構造 | １以上は内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ |  |  | １箇所以上を適合させてください。
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 靴の履き替え場所に手すり、椅子等の設置 |  |  | ・体を支えるための手すり ・椅子 ・その他（ ）
駐車場出入口の構造 | １以上は内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ |  |  | １箇所以上を適合させてください。
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 靴の履き替え場所に手すり、いす等の設置 |  |  | ・体を支えるための手すり ・椅子 ・その他（ ）
建物内出入口の構造 | １以上は内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ |  |  | １箇所以上を適合させてください。 従業員のみの利用に供する部分は、80ｃｍ以上とすることができます。
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 靴の履き替え場所に手すり、椅子等の設置 |  |  | ・体を支えるための手すり ・椅子 ・その他（ ）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「建物出入口」とは、建築物の直接地上へ通ずる主要な出入口をいいます。
（2）「駐車場出入口」とは、建築物の駐車場へ通ずる主要な出入口をいいます。
（3）「建物内出入口」とは、各室の出入口をいいます。
2 整備基準の説明
共同住宅等については、共用の出入口だけが対象となります。

## 廊下等(1)
2 廊下等
（1）廊下等
| 整備基準 | 図面及び各項目 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
|  | の名称・番号等 |  | 基準
廊下等 | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の廊下等 に設ける段の欄で確認してください。 |  | （段の有無） ・有 ・無
直接地上へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口から各室の出入口に至る経路となる廊下等 | 内のり幅1.4ｍ以上 （末端付近及び区間50ｍ以内ごとに車いすが転回できる部分（概ね150ｃｍ角以上）を設ける場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ （転回スペースの内のり寸法） ｍ （廊下の最大延長） ｍ （転回場所末端） 箇所 （転回場所中間） 箇所 |  | ｢出入口｣の基準を満たすものの間の経路について１経路以上を適合させてください。 途中に｢エレベ ーター｣の基準を満たすエレベ ーターが設置されている場合は、その昇降路を含むものとします。
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の廊 下等に設ける傾斜路の欄で確認してく ださい。 |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
出入口、エレベーター、段差解消機の昇降路の出入口及びエスカレーターの乗降口に接する部分の床の水平を確保
| 適切な位置に休憩用の設備を設置 |  | ・固定式のベンチ ・椅子 ・その他（ ） |  | 設置対象となる施設は、下記の注意書きに掲げる施設で床面積が1,000㎡を超える施設です。
| 休憩設備を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
直接地上へ通ずる出入口から受付等までの廊下等 | 視覚障害者を誘導する施設等の設置 |  | ・線状ブロック及び点状ブロック ・音声誘導装置 ・人による誘導 ・その他（ ） |  | １経路以上を適合させてください。
受付等及びエレベータ ーの昇降路の出入口に近接する廊下等 | 視覚障害者の注意を喚起する施設 |  | ・点状ブロック ・人による注意喚起 ・その他（ ）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「廊下等」とは、廊下その他これに類するものをいいます。
（2）「受付等」とは、人又は「案内標示等」の基準を満たす案内標示等により視覚障害者に建築物全体の利用に関する
情報提供を行うことができる場所をいいます。
（3）「段差解消機」、「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 整備基準の説明
（1） 共同住宅等については、共用の廊下等だけが対象となります。
（2）「休憩用の設備」が設置対象となる施設の範囲は、次に掲げる20の公益的施設並びにその複合施設で、用途面積の
合計が1,000㎡を超える施設となります。
①社会福祉施設、②病院・診療所及び助産所、③学校等施設、④公益事業の営業所等、⑤金融機関の店舗等、
⑥火葬場、⑦文化施設、⑧集会施設、⑨地下街等、⑩飲食店、⑪百貨店・マーケットその他物品販売業を営む
店舗、⑫理容所等、⑬クリーニング取次店・貸衣装屋・旅行代理店その他サービス業を営む店舗、⑭体育館・
ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場その他類似施設、⑮劇場・映画館・観覧場その他類似
施設、⑯展示場その他類似施設、⑰ダンスホール・遊技場・麻雀屋・パチンコ店・カラオケボックスその他類
似施設、⑱公衆浴場、⑲ホテル・旅館その他類似施設、⑳公共交通機関の施設(改札口の手前までの部分)

## 廊下等(2)
（2）廊下等に設ける段及び傾斜路
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
廊下等に設ける段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
| 段の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
廊下等に設ける傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は、90ｃｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ |  | 傾斜路の手すりは、当該傾斜路に段を併設する場合、片側だけの設置とすることができます。
| 勾配1/12以下 （高低差が16ｃｍ以下の場合は、1/8以下） |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する廊下等と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
| 傾斜路の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
（注意） | 1 用語の説明
（1）「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
（2）「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。

## 階段
3 階段
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
避難階以外の階に通ずる階段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無 |  | 従業員のみの利用に供する部分は、片側だけの設置とすることができます。
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ） |  | 自動車車庫については、点状ブロックを敷設する必要はありません。
| 段の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
（注意） | 1 用語の説明
（1）「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。
（2）「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 整備基準の説明
共同住宅等については、共用の階段だけが対象となります。

## エレベーター
4 エレベーター
エレベーターの設置と1台以上のエレベーターの構造
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 判定 | 留意事項
基準
避難階以外に階を有する公益的施設 | 床面積が2,000㎡以上で、エレベーターを設置 |  | （籠の停止階）
籠の構造（１台以上のエレベーター） | 内のり幅1.4ｍ以上 |  | （内のり幅） ｍ
| 内のり奥行き1.35ｍ以上 |  | （内のり奥行き） ｍ
| 車椅子の転回に支障のない平面形状 |  | （平面形状）
| 停止予定階及び現在位置の表示装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 停止階ごとの開閉する出入口の方向を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ） |  | 籠の出入口が複数ある場合に設置します。
| 開閉する出入口の方向を知らせる音声装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 左右及び正面の側板に手すりを設置 |  | （籠の出入口） 箇所 （手すり） ・有 ・無 |  | 籠の出入口が複数ある場合、出入口のある側板に手すりは不要です。
| 籠及び昇降路の出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 車椅子使用者用の制御装置（床高100ｃｍ程度）の設置 |  | （床高） ｃｍ
| 視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 （点字による表示） |  | （点字表示） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者用制御装置を除きます。
乗降ロビーの構造 （１台以上のエレベーター） | 車椅子使用者用の制御装置（床高100ｃｍ程度）の設置 |  | （床高） ｃｍ
| 視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 （点字による表示） |  | （点字表示） ・有 ・無
| 幅及び奥行き内のり1.5ｍ以上の転回スペ ースの設置 |  | （幅） 内のり ｍ （奥行き） 内のり ｍ
| 籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 （籠内に、戸の開く時に昇降方向を知らせる音声装置の設置でも可） |  | （設置の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。
2 整備基準の説明
（1） 避難階以外において提供されるサービス又は販売される物品を高齢者、障害者等が享受し、又は購入することが
できる場合は、エレベーターを設ける必要はありません。
（2） 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられない階は、籠の停止を要しません。

## エスカレーター
5 エスカレーター
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
１以上のエスカレータ ーの構造 | エスカレーターを設ける場合には、１以上は、次の整備基準に適合させること。 |  | （設置階） 階から 階
| 内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 乗降口での移動手すりの水平部分の長さ1.2ｍ以上 |  | （水平部分） ｍ
| 乗降口の床面とくし板の識別しやすさ |  | ・乗降口の床面に色による縁取り ・その他（ ）
（注意） | 1 整備基準の説明
「エレベーター」の基準を満たすエレベーターのない部分だけが対象となります。

## 便所(1)
6 便所
（1）車椅子使用者対応便房及び当該便房のある便所
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者対応便房の設置 | 便所を設ける場合には、車椅子使用者対応便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （便房の総数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
車椅子使用者対応便房の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ |  | 便房の床面積は便房内で車椅子の回転が可能となる直径150ｃｍの円が内接できる程度のスペースを基本として設計してください。
| 腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置 |  | （腰掛け便座） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無 （洗面器） ・有 ・無
| 便房の出入口の内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| だれでも使用できる旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 使用者の有無を示す設備の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 介護用ベッド（大きさ150ｃｍ×65ｃｍ程度、設置の高さ50ｃｍ程度）の設置 |  | （大きさ） × ｃｍ （設置の高さ） ｃｍ |  | 設置対象となる施設は、次頁の注意書きに掲げる施設で床面積が5,000㎡を超える施設です。
| 介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
車椅子使用者対応便房のある便所の構造 | 出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 便所の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 便所の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 車椅子使用者対応便房を設けている旨及びだれでも使用できる旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 車椅子使用者対応便房に介護用ベッドを設けている場合、その旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
（注意） | 1 整備基準の説明
共同住宅等に設けられる便所及び客室の内部に設けられる場合には適用されません。

## 便所(2)
（2）その他の設備等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
手すり付きの床置式小便器のある便所の設置 | 男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり付きの床置式小便器又はこれと同等のもののある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
手すり付きの洗面器のある便所の設置 | 洗面器のある便所を設ける場合には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
オストメイト対応設備のある便房の設置 | オストメイトのための設備のある便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 |  | 設置対象となる施設は、下記の注意書きに掲げる施設で床面積が2,000㎡以上の施設です。（公衆便所については50㎡以上）
| パウチ及びしびんの洗浄ができる水洗装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 荷物を置くための棚等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 汚物入れの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 衣服を掛けるための金具等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| オストメイト対応設備のある便房及び当該便房のある便所にオストメイト対応設備を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
ベビーチェアのある便房及びベビ ーベッドのある便所の設置 | ベビーチェアのある便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 |  | 設置対象となる施設は、下記の注意書きに掲げる施設で床面積が1,000㎡を超える施設です。 施設内に他におむつ替えができる場所がある場合、ベビーベッドを設置しないことができます｡
| ベビーベッド（介護用ベッドでも可）のある便所を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
| ベビーチェア又はベビーベッドのある便房及び当該便房のある便所にその旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「同等のもの」とは、壁掛式の小便器で床からリップまでの高さが35センチメートル以下のものをいいます。
（2）「オストメイト」とは、人工肛門又は人工膀胱を造設している人をいいます。
（3）「ベビーチェア」とは、乳幼児を安全に座らせることができる設備をいいます。
（4）「ベビーベッド」とは、乳幼児のおむつ替えができる設備をいいます。
2 整備基準の説明
（1） 共同住宅等に設けられる便所及び客室の内部に設けられる場合には適用されません。
（2）「オストメイト対応設備のある便房」が設置対象となる施設の範囲は、次に掲げる公益的施設
並びにその複合施設となります。
ただし、公共交通機関の施設については、用途面積の大きさにかかわらず全て設置対象の施設となります。
（3）「介護用ベッド」、「ベビーチェアのある便房」及び「ベビーベッドのある便所」が設置対象となる施設の範囲は、
次に掲げる公益的施設（①、③、⑥、⑦、⑭、⑮、⑲、⑳及び㉑を除く）並びにその複合施設となります。
ただし、公共交通機関の施設については、用途面積の大きさにかかわらず全て設置対象の施設となります。
①社会福祉施設(児童福祉施設除く)、 ②病院・診療所及び助産所、③官公庁の庁舎、④公益事業の営業所等、⑤金
融機関の本店・支店・その他の店舗、⑥公衆便所、⑦文化施設、⑧集会施設、⑨飲食店、⑩理容所等、⑪クリーニン
グ取次店・貸衣装屋・旅行代理店（サービスを営む店舗）、⑫百貨店・マーケットその他物品販売業を営む店舗、
⑬体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場その他類似施設、⑭劇場・映画館・観覧場その他
類似施設、⑮展示場その他類似施設、⑯ダンスホール・遊技場・麻雀屋・パチンコ店・カラオケボックスその他類
似施設、⑰公衆浴場、⑱ホテル・旅館その他類似施設、⑲自動車車庫、⑳児童厚生施設、㉑特別支援学校

## 駐車場(1)
7 駐車場
（1）駐車場
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者用駐車施設の設置 | １以上設置 |  | （全駐車台数） 台 （設置数） 台
車椅子使用者用駐車施設の構造 | 出入口に近接した位置に設置 |  |  |  | 車椅子が円滑に通行できる経路で近接した位置に限ります。
| 幅3.5ｍ以上 |  | （幅） ｍ
| 奥行き6ｍ以上 |  | （奥行き） ｍ
| 駐車場である旨及び車椅子使用者用である旨の表示 |  | ・立て札による表示 ・駐車スペースに塗装表示
水平な床（地）面
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路 | 平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 排水溝に適切な溝蓋を設置 |  | （排水溝の有無） ・有 ・無 （溝蓋の構造）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の駐車場 内の通路に設ける段の欄で確認してく ださい。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 幅員1.4ｍ以上 （区間50ｍ以内ごとに車椅子が転回できる部分（概ね150ｃｍ角以上）を設ける場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小幅員） ｍ （転回スペースの内のり寸法） ｍ （通路の最大延長） ｍ （転回場所） 箇所
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の駐 車場内の通路に設ける傾斜路の欄で確 認してください。 |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
（注意） | 1 用語の説明
「段差解消機」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 整備基準の説明
共同住宅等に設けられる駐車場には適用されません。

## 駐車場(2)
（2）駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
駐車場内の通路に設ける段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
駐車場内の通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は、90ｃｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ |  | 傾斜路の手すりは、当該傾斜路に段を併設する場合、片側だけの設置とすることができます。
| 勾配1/12以下 （高低差が16ｃｍ以下の場合は、1/8以下） |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
（注意） | 1 用語の説明
「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。

## 敷地内通路(1)
8 敷地内の通路
（1）敷地内の通路
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 判定 | 留意事項
基準
敷地内の通路 | 平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 排水溝に適切な溝蓋を設置 |  | （排水溝の有無） ・有 ・無 （溝蓋の構造）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の敷地内 の通路に設ける段の欄で確認してくだ さい。 |  | （段の有無） ・有 ・無
建築物の各出入口から道等又は車椅子使用者用駐車施設までの敷地内の通路 | 平たんな仕上げ |  |  |  | 「出入口」の基準を満たすものからの経路について１経路以上を適合させてください。
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の敷地内 の通路に設ける段の欄で確認してくだ さい。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 幅員1.4ｍ以上 （区間50ｍ以内ごとに車椅子が転回できる部分（概ね150ｃｍ角以上）を設ける場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小幅員） ｍ （転回スペースの内のり寸法） ｍ （通路の最大延長） ｍ （転回場所） 箇所
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の敷 地内の通路に設ける傾斜路の欄で確認 してください。 |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
建築物の出入口から道等までの敷地内の通路 | 線状ブロック及び点状ブロックの敷設又は音声による視覚障害者誘導装置等の設置 |  | ・線状ブロック及び点状ブロック ・音声誘導装置 |  | 「出入口」の基準を満たすものからの経路について１経路以上を適合させてください。 自動車車庫には 、適用されません。
| 点状ブロックの敷設 |  | ・車路に接する部分 ・車路を横断する部分 ・傾斜路並びに段の上下端及び踊 場 ・道等に接する部分
（注意） | 1 用語の説明
（1）「段差解消機」、「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
（2）「道等」とは、公益的施設の敷地に接する道路（建築基準法第四十三条第一項に規定する道路をいい、同条第二
項第二号の規定による許可を受けた建築物にあっては、建築基準法施行規則第十条の三第四項第一号の広い空地、
同項第二号の農道若しくは道又は同項第三号の通路を含みます。

## 敷地内通路(2)
（2）敷地内の通路に設ける段及び傾斜路
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
敷地内の通路に設ける段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
敷地内の通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は、90ｃｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ |  | 傾斜路の手すりは、当該傾斜路に段を併設する場合、片側だけの設置とすることができます。
| 勾配1/12以下 （高低差が16cm以下の場合は、1/8以下） |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する敷地内の通路と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
（注意） | 1 用語の説明
「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。

## 観覧席等
9 観覧席等
| 整備基準 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者用席の設置 | 観覧席等の総数が500席以下の場合は２以上、500席を超える場合はその総数に1/500を乗じて得た数（小数点以下の端数は、切り捨てる。)に２を加えた数以上車椅子使用者用席を設置 |  |  | （観覧席等の総数） 席 （車椅子使用者用席） 席
車椅子使用者用席の構造 | 出入口に近接した観覧しやすい位置に設置 |  |  |  |  | 車椅子が円滑に通行できる経路で近接した位置に限ります。
| １席当たりの幅90ｃｍ以上 |  |  | （幅） ｃｍ
| １席当たりの奥行き1.1ｍ以上 |  |  | （奥行き） ｍ
| 滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
水平な床
| 出入り及び転回のスペース（直径140ｃｍの円が内接できる程度）の設置 |  |  | （幅×奥行き） × ｍ
車椅子使用者用席のある室の出入口から車椅子使用者用席までの通路 | 幅1.2ｍ以上 |  |  | （最小幅） ｍ |  | 「出入口」の基準を満たすものからの経路について１経路以上を適合させてください。
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、次の欄で確認 してください。 |  |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
| 通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は、90ｃｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ
|  | 勾配1/12以下 （高低差が16cm以下の場合は、1/8以下） |  | （最大勾配）
|  | 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
|  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「観覧席等」とは、固定式の観覧席又は客席をいいます。
（2）「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
（3）「段差解消機」については、注意事項（共通）を参照してください。

## 共同浴室
10 共同浴室
| 整備基準 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
共同浴室の設置 |  |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者に配慮した浴室の設置 | 共同浴室を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した浴室を１箇所以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１箇所以上）設置 |  |  | （設置数） 箇所
浴室の構造 | 十分な床面積の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｍ
浴槽、洗い場の適切な配置
| 脱衣用腰掛け台及び手すり等の設置 |  |  | （腰掛け台） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
| 滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
出入口の構造 | 脱衣場から洗い場に至る出入口の構造 | 内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
|  | 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無

## 更衣室・洗面所
11 更衣室等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
更衣室等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者対応更衣区画等の設置 | 更衣室等を設ける場合には、車椅子使用者対応更衣区画等を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （更衣区画等の総数） 箇所 （設置数） 箇所
車椅子使用者対応更衣区画等の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ |  | 更衣区画の床面積は区画内で車椅子の回転が可能となる直径150ｃｍの円が内接できる程度のスペースを目安に設計してください。
| 腰掛け台及び手すり等の設置 |  | （腰掛け台） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
| 出入口の内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 出入口には、車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
（注意） | 1 用語の説明
「更衣室等」とは、更衣室及びシャワー室をいいます。
2 整備基準の説明
居室又は客室の内部に設けられる場合には適用されません。
12 共同洗面所
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
共同洗面所の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者に配慮した共同洗面所の設置 | 共同洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮したものを１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
共同洗面所の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ
| 利用しやすい洗面器、手すり等の設置 |  | （利用しやすい洗面器） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
（注意） | 1 整備基準の説明
便所の内部に設けられる場合には適用されません。

## 客室(1)
13 客室
（1）客室及び客室に設ける便所
| 整備基準 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者に配慮した客室の設置 | 客室の総数が50以上ある宿泊施設には、車椅子使用者に配慮した客室を客室の総数に百分の一を乗じて得た数（その数に一未満の数があるときは、その端数を切り上げた数）以上設置 | （客室の総数） 室 （設置数） 室 |  | 設置対象となる施設は、床面積が2,000㎡以上の施設です。
客室の構造 | 十分な床面積の確保 | （内のり寸法） × ｍ
| 利用しやすいベッド、手すりの設置等 | （利用しやすいベッド） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
車椅子使用者対応便房の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者に配慮した客室に設けてください｡
車椅子使用者対応便房等の構造 | 十分な床面積の確保 | （内のり寸法） × ｍ
| 腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置 | （腰掛け便座） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無 （洗面器） ・有 ・無
| 便房の出入口の内のり幅80ｃｍ以上 | （内のり幅） ｃｍ
| 便房の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 | （開閉方式） （駆動方式）
| 便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 | （床仕上材）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 | （設置の有無） ・有 ・無
| 使用者の有無を示す設備の設置 | （設置の有無） ・有 ・無
| 男子用小便器のある便所を設ける場合には 、手すり付きの床置式小便器又はこれと同等のもののあるを１以上設置 | （設置数） 箇所
| 洗面器のある便所を設ける場合には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を１以上設置 | （設置数） 箇所

## 客室(2)
（2）客室に設ける浴室、洗面所及び非常警報装置
| 整備基準 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者に配慮した浴室の設置 | [5 empty] | 車椅子使用者に配慮した客室に設けてください｡ 共同浴室のある宿泊施設には、設ける必要はありません。
浴室の構造 | 十分な床面積の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｍ
浴槽、洗い場の適切な配置
| 脱衣用腰掛け台及び手すり等の設置 |  |  | （腰掛け台） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
| 滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 脱衣場から洗い場に至る出入口の構造 | 内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
|  | 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
洗面所の設置 |  |  |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者に配慮した客室に設けてください｡
洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した洗面所を設置
洗面所の構造 | 十分な床面積の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｍ
| 利用しやすい洗面器、手すり等の設置 |  |  | （利用しやすい洗面器） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
非常警報装置の設置 | 5,000㎡を超える宿泊施設には、視覚障害者及び聴覚障害者に非常事態を知らせる非常警報装置を設けた客室を１以上設置 |  |  | （設置数） 室 |  | 「非常警報装置を設けた客室」は、「車椅子使用者に配慮した客室」とは別の客室としてください。

## 改札口等・受付カウンター等
14 改札口等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
改札口等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | １以上を適合させてください。
改札口等 | 内のり幅90ｃｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｃｍ
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
「改札口等」とは、改札口及びレジ通路をいいます。
15 受付カウンター等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
受付カウンター等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
受付カウンター等を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した受付カウンター等を１以上設置
受付カウンター等の構造 | カウンターの上端の高さ70ｃｍ程度 |  | （上端の高さ） ｃｍ
| カウンターの下端の高さ60～65ｃｍ程度 |  | （下端の高さ） ｃｍ
| 下部に車椅子のフットレストが入る奥行き45ｃｍ程度の空間を確保 |  | （下部の空間） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
「受付カウンター等」とは、受付カウンター及び記載台をいいます。

## 公衆電話所
16 公衆電話所
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
公衆電話所の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
障害者対応公衆電話機の設置 | 公衆電話所を設ける場合には、聴覚障害者及び視覚障害者に対応した公衆電話機を１以上設置し、その旨を表示 |  | （受話器の音量調節） ・可 ・不可 （点字表示の有無）・有 ・無 （その他） （表示の有無） ・有 ・無
車椅子使用者対応公衆電話台の設置 | 公衆電話所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した公衆電話台を１以上設置 |  | （設置数） 台 階 台， 階 台 階 台， 階 台 敷地内の通路 台
公衆電話台の構造 | カウンターの上端の高さ70ｃｍ程度 |  | （上端の高さ） ｃｍ
| カウンターの下端の高さ60～65ｃｍ程度 |  | （下端の高さ） ｃｍ
| 下部に車椅子のフットレストが入る奥行き45ｃｍ程度の空間を確保 |  | （下部の空間） ・有 ・無
公衆電話所に出入口を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した構造とする。 |  |  | （出入口） ・有 ・無
出入口の構造 | 内のり幅90ｃｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｃｍ
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無

## 券売機・案内標示等
17 券売機
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
券売機の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者が円滑に利用できる床面積の確保 金銭投入口、運賃ボタン、取消しボタンの適切配置 |  |  | （床面積） ㎡ （金銭投入口の高さ） ｃｍ （運賃ボタンの高さ） ｃｍ （取消しボタンの高さ） ｃｍ |  | １以上を適合させてください。
点字による表示又は音声による案内等の装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
直接地上へ通ずる各出入口から視覚障害者に配慮した券売機までの通路 | 線状ブロック及び点状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロック及び点状ブロックのカタログ等を添付してください。 |  | １経路以上を適合させてください。
視覚障害者に配慮した券売機から改札口までの通路 | 線状ブロック及び点状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロック及び点状ブロックのカタログ等を添付してください。 |  | １経路以上を適合させてください。
（注意） | 1 用語の説明
「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
18 案内標示等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
案内標示等 | 案内標示等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
案内標示等を設ける場合には、身体障害者等に配慮した案内標示等を設置
| 階数、室名、各施設の位置等の表示 |  | （階数の表示） ・有 ・無 （室名の表示） ・有 ・無 （各施設の位置の表示） ・有 ・無
| 文字を識別しやすいもの |  | （文字の識別） ・難 ・易
| 点字による表示又は音声による案内等の装置 |  | ・点字による表示 ・その他（ ）
| 設置箇所、表記方法等の配慮 |  | 平面図に設置箇所を記入してください。
（注意） | 1 用語の説明
「案内標示等」とは、案内板、案内標示その他これらに類するものをいいます。

## 授乳及びおむつ替え
19 授乳及びおむつ替えの場所
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
授乳及びおむつ替えの場所の設置 | 授乳及びおむつ替えの場所を設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 |  | 設置対象となる施設は、下記の注意書きに掲げる施設で床面積が5,000㎡を超える施設です。
授乳及びおむつ替えの場所の構造 | 乳児に授乳を行うための椅子の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 乳児に授乳を行う際に荷物を置くための設備の設置 |  | ・荷物を置くための棚 ・テーブル ・その他（ ）
| ベビーベッドの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 壁、固定式のついたて等、外部から見通しできない構造にするための設備の設置 |  | ・標準的な設計の例による。 ・固定式のついたて ・その他（ ）
| 授乳及びおむつ替えの場所を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
（注意） | 1 整備基準の説明
「授乳及びおむつ替えの場所」が設置対象となる施設の範囲は、次に掲げる13の公益的施設並びにその複合施設で、
用途面積の合計が5,000㎡を超える施設となります。
①病院・診療所及び助産所、②官公庁の庁舎、③公益事業の営業所等、④文化施設、⑤集会施設、⑥飲食店、
⑦百貨店・マーケットその他物品販売業を営む店舗、⑧体育館・ボーリング場・スケート場・水泳場・
スポーツの練習場その他類似施設、⑨劇場・映画館・観覧場その他類似施設、⑩展示場その他類似施設、
⑪ダンスホール・遊技場・麻雀屋・パチンコ店・カラオケボックスその他類似施設、⑫公衆浴場、
⑬ホテル・旅館その他類似施設

## 注意事項（共通）
注 意 事 項 （共 通）
１ 記入方法
（1） 「図面及び各項目の名称・番号等」の欄には、チェック項目ごとに図面と整備箇所（例：「戸（建具）」や
「手すり・段・傾斜路等の設置部分」等）との対応関係がわかるように、適宜、名称、番号及び記号等を図
面上に付して、その内容を記入してください。
（2） 「設計内容」の欄には、チェック項目ごとに必要な事項を記入してください。
（3） 「判定」の欄には、基準に適合する場合には「○」を、適合しない場合には「×」を、該当する事項がない
場合には「／」をそれぞれ記入してください。ただし、判定の欄が「＼」になっている場合には、記入の必要
はありません。
２ 用語の説明
（1） 「段差解消機」とは、車いす使用者用特殊構造昇降機（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律施行令第18条第2項第6号の規定に基づき国土交通大臣が定める構造の昇降機で車椅子使
用者が円滑に利用することができるもの）をいいます。
【該当する項目】
→ 「2 廊下等」、「7 駐車場」、「8 敷地内通路」、「9 観覧席等」
（2） 「線状ブロック」とは、視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するもの
であって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等
により容易に識別できるものをいいます。
【該当する項目】
→ 「2 廊下等」、「8 敷地内通路」、「17 券売機」
（3） 「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設さ
れるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の
明度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。
【該当する項目】
→ 「2 廊下等」、「3 階段」、「8 敷地内通路」、「17 券売機」
※ なお、この様式は「仙台市ホームページ」の「仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス」でも取得
できます。
→ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.sendai.jp/kenkou/syakai/syoshiki/hitoyasa_syorui.html