## 出入口
整 備 項 目 表 （建 築 物）
名称 |  |  | 所在地
主要用途 |  |  | 構造・階数 |  | 造・地上 階 地下 階
延べ床面積 |  | ㎡
1 出入口
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 設計内容 |  | 判定 | 留意事項
指針
建物出入口の構造 （不特定かつ多数の者が利用する建物出入口に限る。） | １以上は内のり幅120ｃｍ以上 その他は90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ （最大内のり幅） ｃｍ |  |  | 近接する出入口を除き、全ての出入口を適合させてください。
| 内のり幅120ｃｍ以上の戸の１以上は、自動開閉、その他は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 靴の履き替え場所に手すり、椅子等の設置 |  |  | ・体を支えるための手すり ・椅子 ・その他（ ）
| 必要に応じて、屋根又はひさしを設置 |  |  | （屋根又はひさし）・有 ・無
駐車場出入口の構造 （不特定かつ多数の者が利用する駐車場出入口に限る｡) | 内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ |  |  | 近接する出入口を除き、全ての出入口を適合させてください。
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 靴の履き替え場所に手すり、椅子等の設置 |  |  | ・体を支えるための手すり ・椅子 ・その他（ ）
| 必要に応じて、屋根又はひさしを設置 |  |  | （屋根又はひさし）・有 ・無
建物内出入口の構造 （従業員のみの利用する建物内出入口も含みます。） | 内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ |  |  | 近接する同一の室の出入口を除き、全ての出入口を適合させてください。
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造、かつ、開閉時に戸が廊下に突出しない。 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 靴の履き替え場所に手すり、椅子等の設置 |  |  | ・体を支えるための手すり ・椅子 ・その他（ ）
近接する出入口 | 内のり幅80ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ
（注意） | 1 用語の説明
（1）「建物出入口」とは、建築物の直接地上へ通ずる主要な出入口をいいます。
（2）「駐車場出入口」とは、建築物の駐車場へ通ずる主要な出入口をいいます。
（3）「建物内出入口」とは、各室の出入口をいいます。

## 廊下等(1)
2 廊下等
（1）廊下等
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
廊下等 | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
視覚障害者の通行の安全上支障となる突出物を設けない。
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の廊下等 に設ける段の欄で確認してください。 |  | （段の有無） ・有 ・無
直接地上へ通ずる出入口又は駐車場へ通ずる出入口から各室の出入口に至る経路となる廊下等 | 内のり幅1.8ｍ以上 （末端付近及び区間50ｍ以内ごとに車椅子がすれ違える部分（概ね180ｃｍ角以上）を設ける場合は、1.4ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ （すれ違いスペースの内のり寸法) ｍ （廊下の最大延長） ｍ （すれ違い場所末端） 箇所 （すれ違い場所中間） 箇所 |  | ｢出入口｣の基準を満たすもの（内のり幅90ｃｍ未満のものを除く）の間の経路を全て適合させてください。
| 両側に連続した手すりを設置 |  | 平面図に設置箇所を記入してください。
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の廊 下等に設ける傾斜路の欄で確認してく ださい。 |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
出入口、エレベーター、段差解消機の昇降路の出入口及びエスカレーターの乗降口に接する部分の床の水平を確保
| 適切な位置に休憩用の設備を設置 |  | ・固定式のベンチ ・椅子 ・その他（ ）
| 休憩設備を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
直接地上へ通ずる出入口又はエレベーターから受付等までの廊下等 | 視覚障害者を誘導する施設等の設置 |  | ・線状ブロック及び点状ブロック ・音声誘導装置 ・人による誘導 ・その他（ ） |  | 近接する出入口を除き、全ての出入口からの経路を適合させてください。
受付等及びエレベータ ーの昇降路の出入口に近接する廊下等 | 視覚障害者の注意を喚起する施設 |  | ・点状ブロック ・人による注意喚起 ・その他（ ）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「廊下等」とは、廊下その他これに類するものをいいます。
（2）「受付等」とは、人又は「案内標示等」の基準を満たす案内標示等により視覚障害者に建築物全体の利用に関する
情報提供を行うことができる場所をいいます。
（3）「段差解消機」、「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する廊下等だけが対象となります。

## 廊下等(2)
（2）廊下等に設ける段及び傾斜路
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
廊下等に設ける段 | 内のり幅1.5ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ
| 蹴上げ16ｃｍ以下 |  | （蹴上げ） ｃｍ
| 踏面30ｃｍ以上 |  | （踏面） ｃｍ
| 蹴込み2ｃｍ以下 |  | （蹴込み） ｃｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
| 段の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
廊下等に設ける傾斜路 | 内のり幅1.5ｍ以上 （段を併設する場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ
| 勾配1/12以下 |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 傾斜路の同一平面で交差・接続する部分に踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する廊下等と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
| 傾斜路の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
（注意） | 1 用語の説明
（1）「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
（2）「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。

## 階段
3 階段
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
避難階以外の階に通ずる階段 | 内のり幅1.5ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ
| 蹴上げ16ｃｍ以下 |  | （蹴上げ） ｃｍ
| 踏面30ｃｍ以上 |  | （踏面） ｃｍ
| 蹴込み2ｃｍ以下 |  | （蹴込み） ｃｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ） |  | 自動車車庫については、点状ブロックを敷設する必要はありません。
| 段の上端及び下端付近の廊下等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
（注意） | 1 用語の説明
（1）「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。
（2）「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。

## ＥＶ(1)
4 エレベーター
（1）エレベーターの設置と1台以上のエレベーターの構造
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
避難階以外に階を有する公益的施設 | エレベーターを設置 |  | （籠の停止階）
籠の構造（１台以上のエレベーター） | 内のり幅1.6ｍ以上 |  | （籠の内のり幅） ｍ
| 内のり奥行き1.35ｍ以上 |  | （籠の内のり奥行き） ｍ
| 車椅子の転回に支障のない平面形状 |  | （平面形状）
| 停止予定階及び現在位置の表示装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 停止階ごとの開閉する出入口の方向を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ） |  | 籠の出入口が複数ある場合に設置します。
| 開閉する出入口の方向を知らせる音声装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 非常事態を知らせる自動放送装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 戸の開閉状態を確認できる鏡の設置 |  | （籠の出入口） 箇所 （鏡） ・有 ・無 |  | 籠の出入口が複数で停止階が２ヶ所のみの場合、鏡の設置は不要です。
| 出入口に籠の床材と異なる材質の床材を敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する床材のカタログ等を添付してください。
| 出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止できる装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 左右両面の側板に車椅子使用者が利用しやすいインターホンの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 左右及び正面の側板に手すりを設置 |  | （籠の出入口） 箇所 （手すり） ・有 ・無 |  | 籠の出入口が複数ある場合、出入口のある側板に手すりは不要です。
| 籠及び昇降路の出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 左右両面の側板に車椅子使用者用の制御装置（床高100ｃｍ程度）の設置 |  | （床高） ｃｍ
| 視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 （点字による表示） |  | （点字表示） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者用制御装置を除きます。
（注意） | 1 用語の説明
「避難階」とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいいます。
2 目標となる指針の説明
（1） 不特定かつ多数の者が利用する避難階以外の階を有する施設だけが対象となります。
（2） 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられない階は、籠の停止を要しません。
（3） 籠内の鏡の設置を不要とできるのは、車椅子使用者が車椅子で後退しながら、籠を降りる必要がない場合です。

## ＥＶ(2)・エスカレーター
（2）その他のエレベーターの構造
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
乗降ロビーの構造 （１台以上のエレベーター） | 車椅子使用者用の制御装置（床高100ｃｍ程度）の設置 |  | （床高） ｃｍ
| 視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 （点字による表示） |  | （点字表示） ・有 ・無
| 幅及び奥行きが内のり1.8ｍ以上の転回スペースの設置 |  | （幅） 内のり ｍ （奥行き） 内のり ｍ
| 籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 （籠内に、戸の開く時に昇降方向を知らせる音声装置の設置でも可） |  | （設置の有無） ・有 ・無
その他のエレベーターの構造 | 内のり幅1.4ｍ以上 |  | （籠の内のり幅） ｍ
| 内のり奥行き1.35ｍ以上 |  | （籠の内のり奥行き） ｍ
| 車椅子の転回に支障のない平面形状 |  | （平面形状）
| 籠及び昇降路の出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 乗降ロビーの幅及び奥行きが内のり1.5ｍ以上の転回スペースの設置 |  | （幅）内のり ｍ （奥行き）内のり ｍ
（注意） | 1 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する避難階以外の階を有する施設だけが対象となります。
5 エスカレーター
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
１以上のエスカレータ ーの構造 | エスカレーターを設ける場合には、１以上は、次の目標となる指針に適合させること｡ |  | （設置階） 階から 階
| 内のり幅１ｍ以上 |  | （内のり幅） ｍ
| 乗降口での移動手すりの水平部分の長さ1.2ｍ以上 |  | （水平部分） ｍ
| 乗降口の床面とくし板の識別しやすさ |  | ・乗降口の床面に色による縁取り ・その他（ ）
| 乗降口のステップの水平部分は３枚以上、定常段差に達するまでのステップの水平部分は５枚以上 |  | 乗降口のステップの水平部分 枚、定常段差に達するまでのステ ップの水平部分 枚
その他のエスカレータ ーの構造 | 内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 乗降口での移動手すりの水平部分の長さ1.2ｍ以上 |  | （水平部分） ｍ
| 乗降口の床面とくし板の識別しやすさ |  | ・乗降口の床面に色による縁取り ・その他（ ）
（注意） | 1 目標となる指針の説明
（1）「エレベーター」の項２の基準を満たすエレベーターのない場合だけが対象となります。
（2） １以上の構造は、不特定かつ多数の者が利用するエスカレーターだけが対象となります。
（3） 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律施行令第13条第2項第6号の規定
に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるエスカレーターで車椅子使用者が円滑に利用することができるも
のが設置されていれば、その設置に替えてもかまいません。

## 便所(1)
6 便所
（1）車椅子使用者対応便房
| 目標となる指針 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
車椅子使用者対応便房の設置 | 便所を設ける階毎に、車椅子使用者対応便房をその階の便房総数の2％（200を超える場合は1％＋2）以上設置 |  |  | （便房の総数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
車椅子使用者対応便房の構造 | 十分な床面積（内のり寸法が概ね200×200ｃｍ以上）の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｃｍ
| 腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置 |  |  | （腰掛け便座） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無 （洗面器） ・有 ・無
| 便房の出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （内のり幅） ｃｍ
| 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
| だれでも使用できる旨を見やすい方法で表示 |  |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 介護用ベッド（大きさ150ｃｍ×65ｃｍ程度、設置の高さ50ｃｍ）の設置 |  |  | （大きさ） × ｃｍ （設置の高さ） ｃｍ
| 介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示 |  |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 腰掛け便座から円滑に利用できる位置に非常通報装置のボタンを設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 使用者の有無を示す設備の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| オストメイト対応設備のある便房 | 車椅子対応便房のうち１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）にオストメイトのための設備を設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 |  | 車椅子対応便房のうち１箇所以上を適合させてください。
|  | 大便器と独立した汚物流しの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
|  | パウチ、しびん、腹部の洗浄ができる給湯設備及び水せっけん入れ、紙巻器等の設置 |  | （給湯設備） ・有 ・無 （水せっけん入れ）・有 ・無 （紙巻器） ・有 ・無
|  | 荷物を置くための棚等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
|  | 汚物入れの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
|  | ２以上の衣服を掛けるための金具等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
|  | オストメイト対応設備を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
（注意） | 1 目標となる指針の説明
（1） 不特定かつ多数の者が利用する便所だけが対象となります。
（2） 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられている階だけが対象となります。
（3） 車椅子使用者対応便房に男女の区分がある場合は、階毎の便房数を男女に分けてそれぞれ算定した数以上とします。

## 便所(2)
（2）その他の設備等
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
車椅子使用者対応便房のある便所の構造 | 出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 便所の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 便所の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 車椅子使用者対応便房を設けている旨及びだれでも使用できる旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 車椅子使用者対応便房に介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 車椅子使用者対応便房にオストメイト対応設備を設けている場合、その旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
腰掛け便座及び手すり付きの便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設けることでもかまいません。
車椅子使用者対応便房のない便所 | 車椅子使用者対応便房のある便所に近接した位置に設ける。
手すり付きの床置式小便器のある便所の設置 | 男子用小便器のある便所を設ける階には、手すり付きの床置式小便器又はこれと同等のもののある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
手すり付きの洗面器のある便所の設置 | 洗面器のある便所を設ける階には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
ベビーチェアのある便房及びベビ ーベッドのある便所の設置 | 便所を設ける階毎に、ベビーチェアのある便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 |  | 施設内に他におむつ替えができる場所がある場合、ベビーベッドを設置しないことができます｡
| ベビーベッド（介護用ベッドでも可）のある便所を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
| ベビーチェア又はベビーベッドのある便房及び当該便房のある便所にその旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「オストメイト」とは、人工肛門又は人工膀胱を造設している人をいいます。
（2）「同等のもの」とは、壁掛式の小便器で床からリップまでの高さが35センチメートル以下のものをいいます。
（3）「ベビーチェア」とは、乳幼児を安全に座らせることができる設備をいいます。
（4）「ベビーベッド」とは、乳幼児のおむつ替えができる設備をいいます。
2 目標となる指針の説明
（1） 不特定かつ多数の者が利用する便所だけが対象となります。
（2） 駐車場階では、車椅子使用者用駐車施設が設けられている階だけが対象となります。
（3） 車椅子使用者対応便房に男女の区分がある場合は、階毎の便房数を男女に分けてそれぞれ算定した数以上とします。

## 駐車場(1)
7 駐車場
（1）駐車場
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
車椅子使用者用駐車施設の設置 | 全駐車場台数の2％（200を超える場合は1％＋2）以上設置 |  | （全駐車台数） 台 （設置数） 台
車椅子使用者用駐車施設の構造 | 出入口に近接した位置に設置 |  |  |  | 車椅子が円滑に通行できる経路で近接した位置に限ります。
| 幅3.5ｍ以上 |  | （幅） ｍ
| 奥行き6ｍ以上 |  | （奥行き） ｍ
| 乗降用幅1.4ｍ以上とし、床面又は地面を斜線で塗装表示 |  | （幅） ｍ （塗装表示の有無） ・有 ・無
| 駐車場である旨及び車椅子使用者用である旨の表示 |  | ・立て札による表示 ・駐車スペースに塗装表示
水平な床（地）面
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
出入口から車椅子使用者用駐車施設までの駐車場内の通路 | 平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 排水溝に適切な溝蓋を設置 |  | （排水溝の有無） ・有 ・無 （溝蓋の構造）
| 歩道と車道の分離 |  | （分離する方式）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の駐車場 内の通路に設ける段の欄で確認してく ださい。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 幅員1.8ｍ以上 |  | （最小幅員） ｍ
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の駐 車場内の通路に設ける傾斜路の欄で確 認してください。 |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
（注意） | 1 用語の説明
「段差解消機」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する駐車場だけが対象となります。

## 駐車場(2)
（2）駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
駐車場内の通路に設ける段 | 内のり幅1.5ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ
| 蹴上げ16ｃｍ以下 |  | （蹴上げ） ｃｍ
| 踏面30ｃｍ以上 |  | （踏面） ｃｍ
| 蹴込み2ｃｍ以下 |  | （蹴込み） ｃｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
駐車場内の通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.5ｍ以上 （段を併設する場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ
| 勾配1/15以下 |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 傾斜路の同一平面で交差・接続する部分に踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
（注意） | 1 用語の説明
「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
2 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する駐車場だけが対象となります。

## 敷地内通路(1)
8 敷地内の通路
（1）敷地内の通路
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
敷地内の通路 | 平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 排水溝に適切な溝蓋を設置 |  | （排水溝の有無） ・有 ・無 （溝蓋の構造）
| 歩道と車道の分離 |  | （分離する方式）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の敷地内 の通路に設ける段の欄で確認してくだ さい。 |  | （段の有無） ・有 ・無
建築物の各出入口から道等又は車椅子使用者用駐車施設までの敷地内の通路 | 平たんな仕上げ |  |  |  | 「出入口」の基準を満たすもの（内のり幅90ｃｍ未満のものを除く。）からの経路を全て適合させてください。
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の敷地内 の通路に設ける段の欄で確認してくだ さい。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 幅員1.8ｍ以上 |  | （最小幅員） ｍ
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の敷 地内の通路に設ける傾斜路の欄で確認 してください。 |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
建築物の出入口から道等までの敷地内の通路 | 線状ブロックの敷設又は音声による視覚障害者誘導装置等の設置 |  | ・線状ブロック ・音声誘導装置 |  | 「出入口」の基準を満たすもの（内のり幅90ｃｍ未満のものを除く。）からの経路を全て適合させてください。 自動車車庫には、適用されません。
| 点状ブロックの敷設 |  | ・車路に接する部分 ・車路を横断する部分 ・傾斜路並びに段の上下端及び踊 場 ・道等に接する部分
（注意） | 1 用語の説明
（1）「段差解消機」、「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
（2）「道等」とは、公益的施設の敷地に接する道路（建築基準法第四十三条第一項に規定する道路をいい、同条第二
項第二号の規定による許可を受けた建築物にあっては、建築基準法施行規則第十条の三第四項第一号の広い空地、
同項第二号の農道若しくは道又は同項第三号の通路を含みます。
2 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する敷地内の通路だけが対象となります。

## 敷地内通路(2)
（2）敷地内の通路に設ける段及び傾斜路
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
敷地内の通路に設ける段 | 内のり幅1.5ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ
| 蹴上げ16ｃｍ以下 |  | （蹴上げ） ｃｍ
| 踏面30ｃｍ以上 |  | （踏面） ｃｍ
| 蹴込み2ｃｍ以下 |  | （蹴込み） ｃｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
敷地内の通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.5ｍ以上 （段を併設する場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ
| 勾配1/15以下 |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 傾斜路の同一平面で交差・接続する部分に踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した二段の手すりを設置 |  | （二段の手すり） ・有 ・無
平たんな仕上げ
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する敷地内の通路と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
（注意） | 1 用語の説明
「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
2 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する敷地内の通路だけが対象となります。

## 観覧席等
9 観覧席等
| 目標となる指針 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
車椅子使用者用席の設置 | 観覧席等の総数が500席以下の場合は３以上、500席を超える場合はその総数に1/200を乗じて得た数（小数点以下の端数は、切り捨てる。)に２を加えた数以上車椅子使用者用席を設置 |  |  | （観覧席等の総数） 席 （車椅子使用者用席） 席
車椅子使用者用席の構造 | 出入口に近接した観覧しやすい位置に設置 |  |  |  |  | 車椅子が円滑に通行できる経路で近接した位置に限ります。
| １席当たりの幅90ｃｍ以上 |  |  | （幅） ｃｍ
| １席当たりの奥行き1.1ｍ以上 |  |  | （奥行き） ｍ
| 滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
水平な床
| 出入り及び転回のスペース（直径140ｃｍの円が内接できる程度）の設置 |  |  | （幅×奥行き） × ｍ
車椅子使用者用席のある室の出入口から車椅子使用者用席までの通路 | 幅1.2ｍ以上 |  |  | （最小幅） ｍ |  | 「出入口」の基準を満たすものからの経路について１経路以上を適合させてください。
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、次の欄で確認 してください。 |  |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
| 通路に設ける傾斜路 | 内のり幅1.5ｍ以上 （段を併設する場合は、1.2ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ
|  | 勾配1/12以下 |  | （最大勾配）
|  | 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
|  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
視覚障害者用席の設置 | 手話の見えやすい位置に設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 集団補聴装置等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
（1）「観覧席等」とは、固定式の観覧席又は客席をいいます。
（2）「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
（3）「段差解消機」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する観覧席等だけが対象となります。

## 共同浴室
10 共同浴室
| 目標となる指針 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
共同浴室の設置 |  |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者に配慮した浴室の設置 | 共同浴室を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した浴室を１箇所以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１箇所以上）設置 |  |  | （設置数） 箇所
浴室の構造 | 十分な床面積の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｍ
浴槽、洗い場の適切な配置
| 脱衣用腰掛け台及び手すり等の設置 |  |  | （腰掛け台） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
| 滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
| 円滑に操作できる水栓器具の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 円滑に操作できる非常通報装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
出入口の構造 | 脱衣場から洗い場に至る出入口の構造 | 内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
|  | 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する共同浴室だけが対象となります。

## 更衣室・洗面所
11 更衣室等
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
更衣室等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者対応更衣区画等の設置 | 更衣室等を設ける場合には、車椅子使用者対応更衣区画等を更衣区画等の総数の2％（200を超える場合は1％＋2）以上設置 |  | （更衣区画等の総数） 箇所 （設置数） 箇所
車椅子使用者対応更衣区画等の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ |  | 更衣区画の床面積は区画内で車椅子の回転が可能となる直径150ｃｍの円が内接できる程度のスペースを目安に設計してください。
| 腰掛け台及び手すり等の設置 |  | （腰掛け台） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
| 出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 出入口には、車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 円滑に操作できる水栓器具の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 円滑に操作できる非常通報装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
（注意） | 1 用語の説明
「更衣室等」とは、更衣室及びシャワー室をいいます。
2 目標となる指針の説明
（1） 居室又は客室の内部に設けられる場合には適用されません。
（2） 不特定かつ多数の者が利用する更衣室等だけが対象となります。
（3） 車椅子使用者対応更衣区画等に男女の区分がある場合は、更衣区画等の数を男女に分けてそれぞれ算定した数以上
とします。
12 共同洗面所
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
共同洗面所の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者に配慮した共同洗面所の設置 | 共同洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮したものを１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
共同洗面所の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ
| 利用しやすい洗面器、手すり等の設置 |  | （利用しやすい洗面器） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
（注意） | 1 目標となる指針の説明
（1） 不特定かつ多数の者が利用する共同洗面所だけが対象となります。
（2） 便所の内部に設けられる場合には適用されません。

## 客室(1)
13 客室
（1）客室及び客室に設ける便所
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
車椅子使用者に配慮した客室の設置 | 宿泊施設には、車椅子使用者に配慮した客室を客室総数の2％（200を超える場合は1％＋2）以上設置 |  | （客室の総数） 室 （設置数） 室
客室の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ
| 利用しやすいベッド、手すりの設置等 |  | （利用しやすいベッド） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
車椅子使用者対応便房の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者に配慮した客室に設けてください｡
車椅子使用者対応便房等の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ
| 腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置 |  | （腰掛け便座） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無 （洗面器） ・有 ・無
| 便房の出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 便房の出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 介護用ベッドの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 腰掛け便座から円滑に利用できる位置に非常通報装置のボタンを設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 使用者の有無を示す設備の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 男子用小便器のある便所を設ける場合には 、手すり付きの床置式小便器又はこれと同等のもののあるを１以上設置 |  | （設置数） 箇所
| 洗面器のある便所を設ける場合には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所
（注意） | 1 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する宿泊施設だけが対象となります。

## 客室(2)
（2）客室に設ける浴室、洗面所及び非常警報装置
| 目標となる指針 |  | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
車椅子使用者に配慮した浴室の設置 | [5 empty] | 車椅子使用者に配慮した客室に設けてください｡ 共同浴室のある宿泊施設には、設ける必要はありません。
浴室の構造 | 十分な床面積の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｍ
浴槽、洗い場の適切な配置
| 脱衣用腰掛け台及び手すり等の設置 |  |  | （腰掛け台） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
| 滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
| 円滑に操作できる水栓器具の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 円滑に操作できる非常通報装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 脱衣場から洗い場に至る出入口の構造 | 内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
|  | 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
洗面所の設置 |  |  |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者に配慮した客室に設けてください｡
洗面所を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した洗面所を設置
洗面所の構造 | 十分な床面積の確保 |  |  | （内のり寸法） × ｍ
| 利用しやすい洗面器、手すり等の設置 |  |  | （利用しやすい洗面器） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無
非常警報装置の設置 | 視覚障害者及び聴覚障害者に非常事態を知らせる非常警報装置を設けた客室を客室総数の1％（200を超える場合は0.5％＋1）以上設置 |  |  | （設置数） 室 |  | 「非常警報装置を設けた客室」は、「車椅子使用者に配慮した客室」とは別の客室としてください。
（注意） | 1 目標となる指針の説明
不特定かつ多数の者が利用する宿泊施設だけが対象となります。

## 改札口、受付カウンター等
14 改札口等
| 整備基準 | 図面及び改札口の名 称又は番号（記号） | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
改札口等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | １以上を適合させてください。
改札口等 | 内のり幅90ｃｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｃｍ
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
「改札口等」とは、改札口及びレジ通路をいいます。
2 目標となる指針の説明
この項目の整備内容は、｢整備基準｣と共通になります。
15 受付カウンター等
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
受付カウンター等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
受付カウンター等を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した受付カウンター等を１以上設置
受付カウンター等の構造 | カウンターの上端の高さ70ｃｍ程度 |  | （上端の高さ） ｃｍ
| カウンターの下端の高さ60～65ｃｍ程度 |  | （下端の高さ） ｃｍ
| 下部に車椅子のフットレストが入る奥行き45ｃｍ程度の空間を確保 |  | （下部の空間） ・有 ・無
呼出し装置 | 病院等で利用者の呼出しを行う受付カウンター等には、文字による呼出し装置を設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
「受付カウンター等」とは、受付カウンター及び記載台をいいます。

## 公衆電話所
16 公衆電話所
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
公衆電話所の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
障害者対応公衆電話機の設置 | 公衆電話所を設ける階と敷地内の通路には、聴覚障害者及び視覚障害者に対応した公衆電話機を１以上設置し、その旨を表示 |  | （受話器の音量調節） ・可 ・不可 （点字表示の有無）・有 ・無 （その他） （表示の有無） ・有 ・無
車椅子使用者対応公衆電話台の設置 | 公衆電話所を設ける階と敷地内の通路には、車椅子使用者に配慮した公衆電話台を１以上設置 |  | （設置数） 台 階 台， 階 台 階 台， 階 台 敷地内の通路 台
公衆電話台の構造 | カウンターの上端の高さ70ｃｍ程度 |  | （上端の高さ） ｃｍ
| カウンターの下端の高さ60～65ｃｍ程度 |  | （下端の高さ） ｃｍ
| 下部に車椅子のフットレストが入る奥行き45ｃｍ程度の空間を確保 |  | （下部の空間） ・有 ・無
公衆電話所に出入口を設ける場合には、車椅子使用者に配慮した構造とする。 |  |  | （出入口） ・有 ・無
出入口の構造 | 内のり幅90ｃｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｃｍ
| 戸は、自動開閉又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造、かつ開閉時に戸が廊下等に突出しない。 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 透明な戸は、衝突防止措置を講ずる。 |  | （講じた措置）
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
公衆ファクシミリ | 公衆ファクシミリの設置と設置の旨の表示 |  | （設置の有無） ・有 ・無 （表示の有無） ・有 ・無

## 券売機、案内標示等
17 券売機
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
券売機の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
車椅子使用者が円滑に利用できる床面積の確保 金銭投入口、運賃ボタン、取消しボタンの適切配置 |  |  | （床面積） ㎡ （金銭投入口の高さ） ｃｍ （運賃ボタンの高さ） ｃｍ （取消しボタンの高さ） ｃｍ |  | １以上を適合させてください。
点字による表示又は音声による案内等の装置の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無
直接地上へ通ずる各出入口から視覚障害者に配慮した券売機までの通路 | 線状ブロック及び点状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロック及び点状ブロックのカタログ等を添付してください。 |  | １経路以上を適合させてください。
視覚障害者に配慮した券売機から改札口までの通路 | 線状ブロック及び点状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロック及び点状ブロックのカタログ等を添付してください。 |  | １経路以上を適合させてください。
（注意） | 1 用語の説明
「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
2 目標となる指針の説明
この項目の整備内容は、｢整備基準｣と共通になります。
18 案内標示等
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
案内標示等 | 案内標示等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
案内標示等を設ける場合には、身体障害者等に配慮した案内標示等を設置
| 階数、室名、各施設の位置等の表示 |  | （階数の表示） ・有 ・無 （室名の表示） ・有 ・無 （各施設の位置の表示） ・有 ・無
| 文字を識別しやすいもの |  | （文字の識別） ・難 ・易
| 点字による表示 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 触知図による表示 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 音声による案内等の装置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 設置箇所、表記方法等の配慮 |  | 平面図に設置箇所を記入してください。
非常警報装置の設置 | 非常警報装置を設ける場合には、視覚障害者及び聴覚障害者に配慮した非常警報装置を設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
視覚障害者 誘導用ブロ ックの敷設 | 不特定かつ多数の者が利用する公益的施設の出入口等に面する歩道には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設 |  | （敷設の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 用語の説明
「案内標示等」とは、案内板、案内標示その他これらに類するものをいいます。

## 授乳及びおむつ替え
19 授乳及びおむつ替えの場所
| 目標となる指針 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
指針
授乳及びおむつ替えの場所の設置 | 授乳及びおむつ替えの場所を設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所
授乳及びおむつ替えの場所の構造 | 乳児に授乳を行うための椅子の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 乳児に授乳を行う際に荷物を置くための設備の設置 |  | ・荷物を置くための棚 ・テーブル ・その他（ ）
| ２以上のベビーベッドの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 給湯設備の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 洗面器又は流し台の設置 |  | （洗面器の有無） ・有 ・無 （流し台の有無） ・有 ・無 |  | どちらか一方の設置でかまいません。
| 壁、固定式のついたて等、外部から見通しできない構造にするための設備の設置 |  | ・標準的な設計の例による。 ・固定式のついたて ・その他（ ）
| 授乳及びおむつ替えの場所を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）

## 注意事項（共通）
注 意 事 項 （共 通）
１ 記入方法
（1） 「図面及び各項目の名称・番号等」の欄には、チェック項目ごとに図面と整備箇所（例：「戸（建具）」や
「手すり・段・傾斜路等の設置部分」等）との対応関係がわかるように、適宜、名称、番号及び記号等を図
面上に付して、その内容を記入してください。
（2） 「設計内容」の欄には、チェック項目ごとに必要な事項を記入してください。
（3） 「判定」の欄には、基準に適合する場合には「○」を、適合しない場合には「×」を、該当する事項がない
場合には「／」をそれぞれ記入してください。ただし、判定の欄が「＼」になっている場合には、記入の必要
はありません。
２ 用語の説明
（1） 「段差解消機」とは、車いす使用者用特殊構造昇降機（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律施行令第18条第2項第6号の規定に基づき国土交通大臣が定める構造の昇降機で車いす使
用者が円滑に利用することができるもの）をいいます。
【該当する項目】
→ 「2 廊下等」、「7 駐車場」、「8 敷地内通路」、「9 観覧席等」
（2） 「線状ブロック」とは、視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するもの
であって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等
により容易に識別できるものをいいます。
【該当する項目】
→ 「2 廊下等」、「8 敷地内通路」
（3） 「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設さ
れるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の
明度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。
【該当する項目】
→ 「2 廊下等」、「3 階段」、「8 敷地内通路」
※ なお、この様式は「仙台市ホームページ」の「仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス」でも取得
できます。
→ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.sendai.jp/kenkou/syakai/syoshiki/hitoyasa_syorui.html