様式第２号（その４）（第２条関係）

整　備　項　目　表　（　公　園　）

|  | 名 称 |  | 所 在 地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ |  |  |  |

１　出入口

|  |  | 図面及び出入口の 名称又は番号（記 号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内のり幅1.2ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ |  |  |
|  | 車止めの間隔90cm |  | （間隔） ㎝ |  |  |
|  | 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  | 粗面又は滑りにくい仕上材 |  | （仕上材） |  |  |
|  | 必要に応じて線状ブロック及び点状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し，使用 するブロックのカタログ等を添付 してください。 |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「図面及び出入口の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　用語の説明

⑴　「線状ブロック」とは、視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するも

のであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等

により容易に識別できるものをいいます。

⑵　「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設され

るブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明

度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。

３　整備基準の説明

１以上を整備の対象とします。

２　園路等

⑴　園路等

|  |  |  |  |  | 図面及び園路等の 名 記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 出入口に通 ずる主要な 園路 | 粗面又は滑りにくい仕上材 |  |  |  | （仕上材） |  |  |
|  |  | 横断勾配は，1％以下 |  |  |  | （最大勾配） |  |  |
|  |  | 平坦な路面の確保 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幅員は内のり1.8ｍ以上 |  |  |  | （最小幅員） ｍ |  |  |
|  |  | 排水溝に適切な溝蓋の設置 |  |  |  | （排水溝の有無）・ 有 ・ 無 （溝蓋の構造） |  |  |
|  |  | 必要に応じて，連続した手すりを設置 |  |  |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 出入口に接する部分の勾配は，5％以下 |  |  |  | （最大勾配） |  |  |
|  |  | ベンチ・野外卓に接する部分は，水平 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 段の有無 |  |  |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 段がある場合には，⑵の表の園路等に 設ける段の欄で確認してください。 |  |  |  |  |
|  |  | 高低差がある場合には，傾斜路を設置 |  |  |  | （傾斜路の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 傾斜路がある場合には，⑵の表の園路 |  |  |  |  |
|  |  |  | 等に設ける傾斜路の欄で確認してくだ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | さい。 |  |  |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「図面及び園路の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　用語の説明

「園路等」とは，園路その他これに類するものをいいます。

⑵　園路等に設ける段及び傾斜路

|  |  |  | 園路等並びに段及 び傾斜路の名称又 は番号（記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 園路等に設 ける段 | 内のり幅1.5ｍ以上 |  | （最小内のり幅） ｍ |  |  |
|  |  | 蹴上げ16cm以下， 踏面30cm以上， 蹴込み２cm以下 |  | （蹴上げ） cm （踏面） cm （蹴込み） cm |  |  |
|  |  | 回り段を設けない |  | （回り段） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | つまずきにくい構造 |  | ・ 蹴込み板を設け，段鼻を突き 出さない。 ・ その他（ ） |  |  |
|  |  | 必要に応じて両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 段を原則として識別しやすい構造 |  | ・ 踏面，蹴上げ，段鼻の色を変 える。 ・ その他（ ） |  |  |
|  |  | 段の上端及び下端付近の園路及び踊場に原 則として点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し，使用 するブロックのカタログ等を添付 してください。 |  |  |
|  | 園路等に設 ける傾斜路 | 内のり幅1.5ｍ以上 （段を併設する場合は，1.2ｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ |  |  |
|  |  | 勾配1/15以下 |  | （最大勾配） |  |  |
|  |  | 高さが75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊 場を設置 |  | （踊場の有無）・ 有 ・ 無 （踊場の踏幅） ｍ |  |  |
|  |  | 傾斜路が同一平面で交差し，又は接続する 部分に踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無）・ 有 ・ 無 （踊場の踏幅） ｍ |  |  |
|  |  | 必要に応じて両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい仕上材 |  | （仕上材） |  |  |
|  |  | 踊場及び傾斜路に接する園路等と原則とし て識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色） |  |  |
|  |  | 縁には転落を防ぐ5cm以上の立ち上がりの 設置 |  | （立ち上がり） ・ 有（ ㎝） ・ 無 |  |  |
|  |  | 傾斜路の上端及び下端付近の園路及び踊場 に原則として点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し，使用 するブロックのカタログ等を添付 してください。 |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「園路等並びに段及び傾斜路の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してくだ　　　　　　さい。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

⑶　傾斜路は，勾配1/20以上のものについて記入してください。

２　用語の説明

⑴　「園路等」とは，園路その他これに類するものをいいます。

⑵　「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設され

るブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明

度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。

３　便所

|  |  |  | 図面並びに便房及 び便所の名称又は 番号（記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 便所を設ける場合には，車椅子使用者対応便房を１以上 （男女の区分がある場合は，それぞれ１以上）設置 |  |  | （設置数） 箇所 |  |  |
|  | 車椅子使用 者対応便房 の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ |  |  |
|  |  | 腰掛け便座，手すり及び洗面器等の設置 |  | （腰掛け便座）・ 有 ・ 無 （手すり） ・ 有 ・ 無 （洗面器） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 便房の出入口の内のり幅80㎝以上 |  | （内のり幅） ㎝ |  |  |
|  |  | 出入口の戸は，車椅子使用者が円滑に開閉 して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式） |  |  |
|  |  | 出入口に車椅子使用者の通過に支障となる 段を設けない |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材） |  |  |
|  |  | だれでも使用できる旨を見やすい方法で表 示 |  | ・ 標準的な設計の例による。 ・ その他（ ） |  |  |
|  |  | 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  | （設置の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 使用者の有無を示す設備の設置 |  | （設置の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  | 車椅子使用 者対応便房 | 出入口の内のり幅90㎝以上 |  | （内のり幅） ㎝ |  |  |
|  | のある便所 の構造 | 便所の出入口の戸は，車椅子使用者が円滑 に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式） |  |  |
|  |  | 便所の出入口に車椅子使用者の通過に支障 となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材） |  |  |
|  |  | 車椅子使用者対応便房を設けている旨及び だれでも使用できる旨を見やすい方法で表 示 |  | ・ 標準的な設計の例による。 ・ その他（ ） |  |  |
|  | 手すり付き の床置式小 便器のある 便所の設置 | 男子用小便器のある便所を設ける場合には ，手すり付きの床置式小便器のある便所を １以上設置 |  | （設置数） 箇所 |  |  |
|  | 手すり付き の洗面器の ある便所の 設置 | 洗面器のある便所を設ける場合には，手す り付きの洗面器のある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 |  |  |

（注意）　記入方法

⑴　「図面並びに便房及び便所の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してくだ

さい。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

４　駐車場

⑴　駐車場

|  |  |  |  |  | 図面及び駐車場の 名称又は番号（記 号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 駐車場には，車椅子使用者用駐車施設を１以上設置 |  |  |  |  | （設置数） 台 |  |  |
|  | 車椅子使用 者用駐車施 設の構造 | 出入口に近接した位置に設置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 幅3.5ｍ以上 |  |  |  | （幅） ｍ |  |  |
|  |  | 奥行き6ｍ以上 |  |  |  | （奥行き） ｍ |  |  |
|  |  | 水平な床（地）面 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  |  |  | （床仕上材） |  |  |
|  |  | 駐車場である旨及び車椅子使用者用である 旨を表示 |  |  |  | ・ 立て札による表示 ・ 駐車スペースに塗装表示 |  |  |
|  | 出入口から 車椅子使用 者用駐車施 設までの駐 車場内の通 路 | 平たんな仕上げ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  |  |  | （床仕上材） |  |  |
|  |  | 排水溝に適切な溝蓋を設置 |  |  |  | （排水溝の有無）・ 有 ・ 無 （溝蓋の構造） |  |  |
|  |  | 段の有無 |  |  |  | （段の有無） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  |  |  | 段がある場合には，⑵の表の駐車場内 |  |  |  |  |
|  |  |  | の通路に設ける段の欄で確認してくだ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | さい。 |  |  |  |  |
|  |  | 幅員1.4ｍ以上 |  |  |  | （最小幅員） ｍ |  |  |
|  |  | 高低差がある場合には，傾斜路又は段差解 消機を設置 |  |  |  | （設置する施設の名称） ・ 傾斜路 ・ 段差解消機 |  |  |
|  |  |  |  | 傾斜路がある場合には，⑵の表の駐車 |  |  |  |  |
|  |  |  | 場内の通路に設ける傾斜路の欄で確認 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | してください。 |  |  |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「図面及び駐車場の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　用語の説明

「段差解消機」とは、車椅子使用者用特殊構造昇降機（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第18条第2項第6号の規定に基づき国土交通大臣が定める構造の昇降機で車椅子使用者が円滑に利用することができるもの）をいいます。

３　整備基準の説明

車椅子が円滑に通行できる経路で近接した位置に設置します。

⑵　駐車場内の通路に設ける段及び傾斜路

|  |  |  | 駐車場内の通路並び に段及び傾斜路の名 称又は番号（記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 駐車場内の 通路に設け る段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材） |  |  |
|  |  | 段を識別しやすい構造 |  | ・ 踏面，蹴上げ，段鼻の色を変 える。 ・ その他（ ） |  |  |
|  |  | つまずきにくい構造 |  | ・ 蹴込み板を設け，段鼻を突き 出さない。 ・ その他（ ） |  |  |
|  | 駐車場内の 通路に設け る傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は，90cm以上） |  | （最小内のり幅） ｍ |  |  |
|  |  | 勾配1/12以下 （高低差が16㎝以下の場合は，1/8以下） |  | （最大勾配） |  |  |
|  |  | 高さが75㎝以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊 場を設置 |  | （踊場の有無） ・ 有 ・ 無 （踊場の踏幅） ｍ |  |  |
|  |  | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 平たんな仕上げ |  |  |  |  |
|  |  | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材） |  |  |
|  |  | 踊場及び傾斜路に接する駐車場内の通路と 識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色） |  |  |
|  |  | 壁等に接していない縁には，転落を防ぐ５ cm以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・ 有（ ㎝） ・ 無 |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「駐車場内の通路並びに段及び傾斜路の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記

入してださい。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

⑶　傾斜路は，勾配1/20以上のものについて記入してください。

２　整備基準の説明

傾斜路の手すりは，当該傾斜路に段を併設する場合は，片側だけの設置とすることができます。

５　案内標示等

|  |  |  | 図面及び案内標示 等の名称又は番号 （記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 案内標示等 | 案内標示等を設ける場合には，身体障害者 等に配慮した案内標示等を設置 |  | （設置の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 各施設の位置の表示 |  | （表示の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 文字を識別しやすいもの |  | （文字の識別）・ 難 ・ 易 |  |  |
|  |  | 必要に応じて点字による表示 |  | （設置の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 必要に応じて触知図による表示 |  | （設置の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 必要に応じて音声による案内等の装置 |  | （設置の有無）・ 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 設置箇所，表記方法等の配慮 |  | 平面図に設置箇所を記入してくだ さい。 |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「図面及び案内標示等の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　用語の説明

「案内標示等」とは，案内板，案内標示その他これらに類するものをいいます。

６　誘導標示

|  |  |  | 図面及び誘導標示 （記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道等へ通ず る出入口か ら案内標示 等までの園 路等 | 原則として線状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し，使用 する床材のカタログ等を添付して ください。 |  |  |
|  | 案内標示等 に近接する 園路等 | 原則として点状ブロックの敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し，使用 する床材のカタログ等を添付して ください。 |  |  |

（注意）１　記入方法

⑴　「図面及び附帯施設の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。

２　用語の説明

⑴　「園路等」とは，園路その他これに類するものをいいます。

⑵　「線状ブロック」とは、視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するも

のであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等

により容易に識別できるものをいいます。

⑶　「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設され

るブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明

度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。

３　整備基準の説明

線状ブロックは，１以上の出入口からの経路について適合させてください。

７　附帯施設

|  |  | 図面及び附帯施設 （記号） |  | 判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 身体障害者等に配慮した設備の設置 |  | （ベンチ） ・有 ・無 （水飲器） ・有 ・無 （自動販売機） ・有 ・無 （野外卓） ・有 ・無 |  |  |

（注意）　記入方法

⑴　「図面及び附帯施設の名称又は番号（記号）」及び「設計内容」の欄に必要な事項を記入してください。

⑵　「判定」の欄には，整備基準に適合する場合には「○」を，適合しない場合には「×」を，該当する事項

がない場合には「／」をそれぞれ記入してください。