## 改札口・通路等(1)
整備項目表（建築物以外の公共交通機関の施設）
名称 |  |  | 所在地
面積 |  | ㎡
1 改札口
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
改札口 | 改札口等の設置 |  |  | （設置の有無） ・有 ・無 |  | １以上を適合させてください。
| 内のり幅90ｃｍ以上 |  |  | （最小内のり幅） ｃｍ
| 車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
2 通路等
（1）通路等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 |  | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
通路等 | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  |  | （床仕上材）
| 段の有無 段がある場合には、（2）の表の通路等 に設ける段の欄で確認してください。 |  |  | （段の有無） ・有 ・無
| 次に近接する部分への点状ブロックの敷設 ア 受付等 イ 券売窓口 ウ 券売機 エ エレベーターの昇降路の出入口 オ バス停留所 |  |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
改札口から乗降場に至る経路となる通路等 | 内のり幅1.4ｍ以上 （末端付近及び区間50ｍ以内ごとに車いすが転回できる部分（概ね1.5ｍ角以上）を設ける場合は、1.2ｍ以上） |  |  | （最小内のり幅） ｍ （転回スペースの内のり寸法） ｍ （廊下の最大延長） ｍ （転回場所末端） 箇所 （転回場所中間） 箇所 |  | ｢改札口｣の基準を満たす各改札口から乗降場への経路についてそれぞれ１経路以上を適合させてください。 途中に｢エレベ ーター｣の基準を満たすエレベ ーターが設置されている場合は、その昇降路を含むものとします。
| 高低差がある場合には、傾斜路又は段差解消機を設置 傾斜路がある場合には、（2）の表の通 路等に設ける傾斜路の欄で確認してく ださい。 |  |  | （設置する設備の名称） ・傾斜路 ・段差解消機
出入口、エレベーター、段差解消機の昇降路の出入口及びエスカレーターの乗降口に接する部分の床の水平を確保
改札口からの通路等 | 次に至る部分への線状ブロックの敷設 ア 受付等 イ 券売窓口 ウ 券売機 エ エレベーターの昇降路の出入口 オ バス停留所 カ 乗降場 |  |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロックのカタログ等を添付してください。 |  | １経路以上を適合させてください。
（注意） | 1 用語の説明
（1）「通路等」とは、構内の通路その他これに類するものをいいます。
（2）「受付等」とは、人又は「案内標示等」の基準を満たす案内標示等により視覚障害者に公共交通機関全体の利用に
関する情報提供を行うことができる場所をいいます。
（3）「段差解消機」、「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。

## 通路等(2)
（2）通路等に設ける段及び傾斜路
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
通路等に設ける段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
| 段の上端及び下端付近の通路等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
通路等に設ける傾斜路 | 内のり幅1.2ｍ以上 （段を併設する場合は、90ｃｍ以上） |  | （最小内のり幅） ｍ |  | 傾斜路の手すりは、当該傾斜路に段を併設する場合、片側だけの設置とすることができます。
| 勾配1/12以下 （高低差が16ｃｍ以下の場合は、1/8以下） |  | （最大勾配）
| 高さが75ｃｍ以内ごとに踏幅1.5ｍ以上の踊場を設置 |  | （踊場の有無） ・有 ・無 （踊場の踏幅） ｍ
| 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 踊場及び傾斜路に接する通路等と識別しやすい色調 |  | （傾斜路の色） （その他の色）
| 壁等に接していない縁には、転落を防ぐ5ｃｍ以上の立ち上がりの設置 |  | （立ち上がり） ・有（ ｃｍ） ・無
| 傾斜路の上端及び下端付近の通路等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
（注意） | 1 用語の説明
（1）「通路等」とは、構内の通路その他これに類するものをいいます。
（2）「傾斜路」は、勾配が1/20を超えるものが該当します。
（3）「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。

## 乗降場・階段
3 乗降場
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
乗降場 | 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 乗降場へ通ずる出入口から縁端に至る部分に線状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロックのカタログ等を添付してください。
| 乗降場に停止するエレベーターの昇降路の出入口から縁端に至る部分に線状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する線状ブロックのカタログ等を添付してください。
| 縁端にホームドア，可動式ホーム柵の設置又は点状ブロックを敷設 |  | 平面図に設置箇所又は敷設箇所を記入し、点状ブロックを敷設した場合はカタログ等を添付してください。
| 両端（乗降場の終端部）に転落防止用の柵を設置 |  | 平面図に設置箇所を記入してください。
（注意） | 1 用語の説明
「線状ブロック」及び「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。
4 階段
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
階段 | 両側に連続した手すりを設置 |  | （手すり） ・有 ・無
| 回り段を設けない。 |  | （回り段） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 段を識別しやすい構造 |  | ・踏面、蹴上げ、段鼻の色を変え る。 ・色違いのノンスリップを取り付 ける。 ・その他（ ）
| つまずきにくい構造 |  | ・蹴込み板を設け、段鼻を突き出 さない。 ・その他（ ）
| 段の上端及び下端付近の通路等及び踊場に点状ブロックを敷設 |  | 平面図に敷設箇所を記入し、使用する点状ブロックのカタログ等を添付してください。
（注意） | 1 用語の説明
「点状ブロック」については、注意事項（共通）を参照してください。

## エレベーター
5 エレベーター
1台以上のエレベーターの構造
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
エレベータ ーの設置 | エレベーターを設ける場合には、１以上は、次の整備基準に適合させること。 |  | （設置階） 階から 階
籠の構造 （１台以上のエレベーター） | 内のり幅1.4ｍ以上 |  | （幅）内のり ｍ |  | ただし、下記の注意書きに掲げる構造の籠の場合、この項目は整備不要です｡
| 車椅子の転回に支障のない平面形状 |  | （平面形状）
| 内のり奥行き1.35ｍ以上 |  | （奥行き）内のり ｍ
| 停止予定階及び現在位置の表示装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 到着階及び戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 停止階ごとの開閉する出入口の方向を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ） |  | 籠の出入口が複数ある場合に設置します。
| 開閉する出入口の方向を知らせる音声装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 左右及び正面の側板に手すりを設置 |  | （籠の出入口） 箇所 （手すり） ・有 ・無 |  | 籠の出入口が複数ある場合、出入口のある側板に手すりは不要です。
| 籠及び昇降路の出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 車椅子使用者用の制御装置（床高100ｃｍ程度）の設置 |  | （床高） ｃｍ
| 視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 （点字による表示） |  | （点字表示） ・有 ・無 |  | 車椅子使用者用制御装置を除きます。
乗降ロビーの構造 （１台以上のエレベーター） | 車椅子使用者用の制御装置（床高100ｃｍ程度）の設置 |  | （床高） ｃｍ
| 視覚障害者が利用しやすい制御装置の構造 （点字による表示） |  | （点字表示） ・有 ・無
| 幅及び奥行きが内のり1.5ｍ以上の転回スペ ースの設置 |  | （幅） 内のり ｍ （奥行き） 内のり ｍ
| 籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 （籠内に、戸の開く時に昇降方向を知らせる音声装置の設置でも可） |  | （設置の有無） ・有 ・無
（注意） | 1 整備基準の説明
籠の「床面積」と「平面形状」の規定を緩和できるのは、次の２項目に合致する構造の場合になります。
(1) 籠の停止階が２のみ（ただし、車椅子使用者が車椅子で後退しながら、籠を降りる必要がない構造に限る）
(2) 籠の内のり幅が0.95ｍ以上

## エスカレーター・便所(1)
6 エスカレーター
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
１以上のエスカレータ ーの構造 | エスカレーターを設ける場合には、１以上は、次の整備基準に適合させること。 |  | （設置階） 階から 階
| 内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 乗降口での移動手すりの水平部分の長さ1.2ｍ以上 |  | （水平部分） ｍ
| 乗降口の床面とくし板の識別しやすさ |  | ・乗降口の床面に色による縁取り ・その他（ ）
7 便所
（1）車椅子使用者対応便房及び当該便房のある便所
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者対応便房の設置 | 便所を設ける場合には、車椅子使用者対応便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （便房の総数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
車椅子使用者対応便房の構造 | 十分な床面積の確保 |  | （内のり寸法） × ｍ |  | 便房の床面積は便房内で車椅子の回転が可能となる直径150ｃｍの円が内接できる程度のスペースを基本として設計してください。
| 腰掛け便座、手すり及び洗面器等の設置 |  | （腰掛け便座） ・有 ・無 （手すり） ・有 ・無 （洗面器） ・有 ・無
| 便房の出入口の内のり幅80ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）
| 便房の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| だれでも使用できる旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 施錠装置の緊急解除装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 使用者の有無を示す設備の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 介護用ベッド（大きさ150ｃｍ×65ｃｍ程度、設置の高さ50ｃｍ程度）の設置 |  | （大きさ） × ｃｍ （設置の高さ） ｃｍ
| 介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
車椅子使用者対応便房のある便所の構造 | 出入口の内のり幅90ｃｍ以上 |  | （内のり幅） ｃｍ
| 便所の出入口の戸は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造 |  | （開閉方式） （駆動方式）

## 便所(2)
（2）車椅子使用者対応便房のある便所(続き)及びその他の設備等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
車椅子使用者対応便房のある便所の構造（続き） | 便所の出入口に車椅子使用者の通過に支障となる段を設けない。 |  | （段の有無） ・有 ・無
| 粗面又は滑りにくい床仕上材 |  | （床仕上材）
| 車椅子使用者対応便房を設けている旨及びだれでも使用できる旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
| 車椅子使用者対応便房に介護用ベッドを設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
手すり付きの床置式小便器のある便所の設置 | 男子用小便器のある便所を設ける場合には、手すり付きの床置式小便器又はこれと同等のもののある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
手すり付きの洗面器のある便所の設置 | 洗面器のある便所を設ける場合には、身体障害者等が円滑に利用できる手すり付きの洗面器のある便所を１以上設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
オストメイト対応設備のある便房の設置 | オストメイトのための設備のある便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所
| パウチ及びしびんの洗浄ができる水洗装置の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 荷物を置くための棚等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 汚物入れの設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| 衣服を掛けるための金具等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
| オストメイト対応設備のある便房及び当該便房のある便所にオストメイト対応設備を設けている旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
ベビーチェアのある便房及びベビ ーベッドのある便所の設置 | ベビーチェアのある便房を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所 |  | 施設内に他におむつ替えができる場所がある場合、ベビーベッドを設置しないことができます｡
| ベビーベッド（介護用ベッドでも可）のある便所を１以上（男女の区分がある場合は、それぞれ１以上）設置 |  | （設置数） 箇所 階 箇所， 階 箇所 階 箇所， 階 箇所
| ベビーチェア又はベビーベッドのある便房及び当該便房のある便所にその旨を見やすい方法で表示 |  | ・標準的な設計の例による。 ・その他（ ）
（注意） | 1 用語の説明
（1）「同等のもの」とは、壁掛式の小便器で床からリップまでの高さが35センチメートル以下のものをいいます。
（2）「オストメイト」とは、人工肛門又は人工膀胱を造設している人をいいます。
（3）「ベビーチェア」とは、乳幼児を安全に座らせることができる設備をいいます。
（4）「ベビーベッド」とは、乳幼児のおむつ替えができる設備をいいます。

## 案内標示等
8 案内標示等
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
案内標示等 | 案内標示等の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
案内標示等を設ける場合には、身体障害者等に配慮した案内標示等を設置
| 券売窓口、券売機、バス停留所、乗降場、改札口及び各施設（エレベーター、エスカレーター、階段、便所等）の位置等の表示 |  | （券売窓口の表示）・有 ・無 （券売機の表示） ・有 ・無 （バス停留所の表示） ・有 ・無 （乗降場の表示） ・有 ・無 （改札口の表示） ・有 ・無 （各施設の位置の表示） ・有 ・無
| 文字を識別しやすいもの |  | （文字の識別） ・難 ・易
| 点字による表示又は音声による案内等の装置 |  | ・点字による表示 ・その他（ ）
| 設置箇所、表記方法等の配慮 |  | 平面図に設置箇所を記入してください。
（注意） | 1 用語の説明
「案内標示等」とは、案内板、案内標示その他これらに類するものをいいます。
9 バス停留所
| 整備基準 | 図面及び各項目 の名称・番号等 | 設計内容 | 判定 | 留意事項
基準
バス停留所 | バス停留所の設置 |  | （設置の有無） ・有 ・無
停留所を示す標識には、車内から見える位置に停留所名、次の停留所名を表示
| 主要な交通結節点・視覚障害者の利用が多い停留所には、点字による表示または音声による案内等の装置 |  | ・点字による表示 ・その他（ ）
点字による表示は、視覚障害者が円滑に利用できる位置に設置

## 注意事項（共通）
注 意 事 項 （共 通）
１ 記入方法
（1） 「図面及び各項目の名称・番号等」の欄には、チェック項目ごとに図面と整備箇所（例：「戸（建具）」や
「手すり・段・傾斜路等の設置部分」等）との対応関係がわかるように、適宜、名称、番号及び記号等を図
面上に付して、その内容を記入してください。
（2） 「設計内容」の欄には、チェック項目ごとに必要な事項を記入してください。
（3） 「判定」の欄には、基準に適合する場合には「○」を、適合しない場合には「×」を、該当する事項がない
場合には「／」をそれぞれ記入してください。ただし、判定の欄が「＼」になっている場合には、記入の必要
はありません。
２ 用語の説明
（1） 「段差解消機」とは、車いす使用者用特殊構造昇降機（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に
関する法律施行令第18条第2項第6号の規定に基づき国土交通大臣が定める構造の昇降機で車いす使
用者が円滑に利用することができるもの）をいいます。
【該当する項目】
→ 「2 通路等」
（2） 「線状ブロック」とは、視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するもの
であって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差又は輝度比が大きいこと等
により容易に識別できるものをいいます。
【該当する項目】
→ 「2 通路等」、「3 乗降場」
（3） 「点状ブロック」とは、視覚障害者に対し段差の存在等の警告又は注意喚起を行うために床面に敷設さ
れるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の
明度の差又は輝度比が大きいこと等により容易に識別できるものをいいます。
【該当する項目】
→ 「2 通路等」、「3 乗降場」、「4 階段」
３ その他
公共交通機関のうち「鉄道の駅舎」については、改札口（ラッチ）の外側（出入口のある方）が「建築物」、内
側（乗降場のある方）が「建築物以外の公共交通機関の施設」に分類され、それぞれについて届出が必要に
なります。この整備項目表は「建築物以外の公共交通機関の施設」に関する部分のものですので、「建築物」
に関する整備項目表も記載するようにしてください。
なお、駅舎内に旅客用の便所が１箇所しかない場合は、設置場所に関わらず「建築物」の基準で審査する
ことになりますので、この整備項目表の「7 便所」の部分は記載不要です。
※ なお、この様式は「仙台市ホームページ」の「仙台市申請書・届出書等のダウンロードサービス」でも取得
できます。
→ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ http://www.city.sendai.jp/kenkou/syakai/syoshiki/hitoyasa_syorui.html