## 210
210.水 質 汚 濁
環境基準 | 水素イオン濃度 |  |  | 〈ｐＨ〉 |  | :AA～Cが6.5以上8.5以下, Dが6.0以上8.5以下であること。
| 溶存酸素量 |  |  | 〈ＤＯ〉 | (mg/l) | :AA～Aが7.5mg/l以上，B～Cが5mg/l以上，Dが2mg/l以上であること。
| 生物化学的酸素要求量 |  |  | 〈ＢＯＤ〉 | (mg/l) | :AAが1mg/l以下，Aが2mg/l以下，Bが3mg/l以下，Cが5mg/l以下，Dが8mg/l以下であること。
| 浮遊物質量 |  |  | 〈ＳＳ〉 | (mg/l) | :AA～Bが25mg/l以下，Cが50mg/l以下，Dが100mg/l以下であること。
| 大腸菌群数 |  |  |  | (MPN/100ml) | :AAが50MPN/100ml以下，Aが1000MPN/100ml以下，Bが5000MPN/100ml以下であること。
測定 地点 （類型） | 測定項目 |  | 平成 26年度 平均 |  |  | 平成26年 | [6 empty] | 平成27年
|  |  |  | 4月 平均 | 5月 平均 | 6月 平均 | 7月 平均 | 8月 平均 | 9月 平均 | 10月 平均 | 11月 平均 | 12月 平均 | 1月 平均 | 2月 平均 | 3月 平均
広瀬川
|  | ｐＨ | 7.425 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.3
|  | ＤＯ | 11 | 12 | 11 | 10 | 9.7 | 9.0 | 9.6 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13
生瀬橋 |  | ＢＯＤ | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | <0.5 | <0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 3.3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | <1 | <1 | 2 | 1 | 9
|  | 大腸菌群 | 3100 | 700 | 110 | 4900 | 1100 | 22000 | 1700 | 4900 | 790 | 790 | 330 | 130 | 17
|  | ｐＨ | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.4
|  | ＤＯ | 11.7583 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9.1 | 10 | 10 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12
愛宕橋 |  | ＢＯＤ | 0.6375 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | 0.6 | <0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 5.9091 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | <1 | 1 | 3 | 32 | 9
|  | 大腸菌群 | 4300 | 2200 | 4900 | 7900 | 3300 | 7000 | 4900 | 13000 | 2200 | 4900 | 330 | 700 | 490
名取川
|  | ｐＨ | 7.5083 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.3
碁石川 |  | ＤＯ | 10.9417 | 12 | 11 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13
合流前 |  | ＢＯＤ | 0.71111 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | <0.5 | 0.7 | 0.7 | <0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 1.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | <1 | <1 | 2 | 2 | 2
|  | 大腸菌群 | 3100 | 220 | 220 | 1100 | 1100 | 1700 | 7900 | 24000 | 79 | 490 | 79 | 130 | 140
|  | ｐＨ | 7.65 | 7.5 | 7.6 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5
|  | ＤＯ | 10.9917 | 12 | 11 | 10 | 9.4 | 9.2 | 9.3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12
栗木橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | 0.8 | 1.2 | <0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.9 | 0.7 | <0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 2.2727 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | <1 | 1 | 2 | 2 | 3
|  | 大腸菌群 | 11000 | 33 | 220 | 790 | 3300 | 35000 | 54000 | 22000 | 790 | 17000 | 1300 | 180 | 330
梅田川
|  | ｐＨ | 7.825 | 8.6 | 7.6 | 8.2 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 8 | 8.2 | 7.4 | 7.6
|  | ＤＯ | 11.3083 | 13 | 10 | 10 | 8.6 | 9 | 9.1 | 10 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12
大田見橋 |  | ＢＯＤ | 1.2091 | 0.8 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | <0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9
（C） |  | ＳＳ | 2 | <1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 1
|  | 大腸菌群 | 15000 | 1700 | 79000 | 7000 | 13000 | 14000 | 33000 | 28000 | 3300 | 230 | 330 | 170 | 1300
|  | ｐＨ | 7.475 | 7.55 | 7.3 | 7.6 | 7.65 | 7.35 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.5 | 7.55 | 7.5 | 7.35
|  | ＤＯ | 9.3 | 9.6 | 8.95 | 7.7 | 7.95 | 7.25 | 5.95 | 8.5 | 8.55 | 11 | 12.5 | 12 | 10.5
福田橋 |  | ＢＯＤ | 1.5792 | 1 | 3.5 | 2.15 | 1.95 | 1.45 | 1.85 | 0.85 | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.35
（C） |  | ＳＳ | 10.7917 | 3.5 | 50 | 12.5 | 13.5 | 11.5 | 9.5 | 5.5 | 2 | 3.5 | 3 | 5.5 | 9.5
|  | 大腸菌群 | 30000 | 4400 | 64000 | 7000 | 6300 | 72000 | 52000 | 140000 | 6300 | 3000 | 310 | 640 | 1700
七北田川
|  | ｐＨ | 7.5333 | 7.5 | 7.6 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.2
|  | ＤＯ | 10.75 | 11 | 9.7 | 12 | 8.6 | 8.7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 11
今市橋 |  | ＢＯＤ | 2.0083 | 1.1 | 3.3 | 6.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.7
（Ｂ） |  | ＳＳ | 7.5833 | 4 | 7 | 18 | 34 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3
|  | 大腸菌群 | 12000 | 3300 | 49000 | 1400 | 7900 | 13000 | 24000 | 33000 | 7900 | 790 | 170 | 330 | 1400
|  | ｐＨ | 7.5167 | 7.45 | 7.45 | 7.9 | 7.55 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.55 | 7.6 | 7.55 | 7.85 | 7.2
|  | ＤＯ | 8.8833 | 10 | 8.35 | 8.85 | 7.4 | 6.4 | 7.75 | 7.9 | 8.9 | 10.05 | 11 | 10 | 10
高砂橋 |  | ＢＯＤ | 1.6125 | 0.8 | 2.75 | 4.05 | 2.45 | 0.9 | 1.8 | 1 | 1 | 1.5 | 0.75 | 1.15 | 1.2
（C） |  | ＳＳ | 6 | 3.5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7.5 | 3 | 2 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 3.5
|  | 大腸菌群 | 14000 | 320 | 77000 | 1000 | 2900 | 22000 | 46000 | 10000 | 2100 | 1000 | 330 | 15 | 1500
資料 環境局環境部環境対策課