## 19-18
19-18.水 質 汚 濁
環境基準 | 水素イオン濃度 |  |  | 〈ｐＨ〉 |  | :AA～Cが6.5以上8.5以下, Dが6.0以上8.5以下であること。
| 溶存酸素量 |  |  | 〈ＤＯ〉 | (mg/l) | :AA～Aが7.5mg/l以上，B～Cが5mg/l以上，Dが2mg/l以上であること。
| 生物化学的酸素要求量 |  |  | 〈ＢＯＤ〉 | (mg/l) | :AAが1mg/l以下，Aが2mg/l以下，Bが3mg/l以下，Cが5mg/l以下，Dが8mg/l以下であること。
| 浮遊物質量 |  |  | 〈ＳＳ〉 | (mg/l) | :AA～Bが25mg/l以下，Cが50mg/l以下，Dが100mg/l以下であること。
| 大腸菌群数 |  |  |  | (MPN/100ml) | :AAが50MPN/100ml以下，Aが1000MPN/100ml以下，Bが5000MPN/100ml以下であること。
測定 地点 （類型） | 測定項目 |  | 令和 元年度 平均 | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年
|  |  |  | 4月 平均 | 5月 平均 | 6月 平均 | 7月 平均 | 8月 平均 | 9月 平均 | 10月 平均 | 11月 平均 | 12月 平均 | 1月 平均 | 2月 平均 | 3月 平均
広瀬川
|  | ｐＨ | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | ＤＯ | 11 | 11 | 11 | 9.7 | 10 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13
生瀬橋 |  | ＢＯＤ | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | 0.9 | 0.6 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | <0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1
|  | 大腸菌群数 | 1700 | 22 | 790 | 1300 | 490 | 13000 | 1800 | 310 | 1300 | 330 | 490 | 330 | 130
|  | ｐＨ | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6
|  | ＤＯ | 12 | 12 | 12 | 9.9 | 10 | 9.2 | 9.6 | 10 | 12 | 15 | 13 | 13 | 13
愛宕橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | <0.5 | 0.5
（Ｂ） |  | ＳＳ | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | <1.0 | 1 | 2 | 7
|  | 大腸菌群数 | 2500 | 220 | 330 | 2300 | 2300 | 17000 | 2300 | 790 | 1300 | 790 | 1300 | 330 | 490
名取川
|  | ｐＨ | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6
碁石川 |  | ＤＯ | 11 | 11 | 10 | 9.4 | 9.6 | 9.1 | 8.2 | 8.7 | 11 | 12 | 14 | 13 | 12
合流前 |  | ＢＯＤ | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | 0.5
（Ａ） |  | ＳＳ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | <1.0 | 4 | <1.0 | 4 | 2
|  | 大腸菌群数 | 3500 | 33 | 170 | 1100 | 460 | 4900 | 33000 | 220 | 790 | 490 | 790 | 490 | 49
|  | ｐＨ | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6
|  | ＤＯ | 11 | 11 | 11 | 9.3 | 9.6 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12
栗木橋 |  | ＢＯＤ | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 0.6
（Ａ） |  | ＳＳ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | <1.0 | 3 | 3
|  | 大腸菌群数 | 1100 | 23 | 230 | 2200 | 1300 | 3300 | 4900 | 70 | 700 | 230 | 79 | 230 | 110
梅田川
|  | ｐＨ | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7
|  | ＤＯ | 11 | 13 | 10 | 11 | 9.9 | 9.2 | 8.6 | 9.1 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12
大田見橋 |  | ＢＯＤ | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5
（C） |  | ＳＳ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | <1.0 | <1.0
|  | 大腸菌群数 | 11000 | 1100 | 1200 | 11000 | 13000 | 22000 | 11000 | 49000 | 3300 | 1100 | 9400 | 3300 | 700
|  | ｐＨ | 7.6 | 7.45 | 7.65 | 7.6 | 7.55 | 7.8 | 7.55 | 7.6 | 7.7 | 7.75 | 7.4 | 7.5 | 7.5
|  | ＤＯ | 9 | 9.35 | 8.8 | 7.05 | 7.35 | 7.2 | 6.9 | 7.15 | 9.45 | 11.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
福田橋 |  | ＢＯＤ | 1.5 | 1.05 | 3.05 | 1.75 | 1.05 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | 1.75 | 0.75 | 1.1 | 0.85 | 0.8
（C） |  | ＳＳ | 13 | 4 | 66 | 13.5 | 8 | 11 | 11 | 11.5 | 2.5 | 3.5 | 7 | 6 | 4.5
|  | 大腸菌群数 | 30000 | 230 | 6400 | 7200 | 48000 | 13000 | 82000 | 160000 | 14000 | 2400 | 14000 | 8800 | 790
七北田川
|  | ｐＨ | 7.8 | 7.7 | 8.8 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6
|  | ＤＯ | 11 | 11 | 11 | 9.2 | 9.7 | 9.9 | 8.6 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11
今市橋 |  | ＢＯＤ | 1.9 | 1.5 | 3.5 | 4 | 1.4 | 2.7 | 1 | 2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.8
（Ｂ） |  | ＳＳ | 5 | 2 | 19 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1
|  | 大腸菌群数 | 8100 | 3300 | 1400 | 3100 | 22000 | 33000 | 3300 | 17000 | 1700 | 3300 | 4900 | 2400 | 1300
|  | ｐＨ | 7.8 | 7.75 | 8.5 | 8.05 | 7.5 | 8.2 | 7.65 | 7.65 | 7.85 | 7.85 | 7.5 | 7.5 | 7.7
|  | ＤＯ | 9.6 | 10 | 12 | 9.7 | 7.8 | 9.2 | 6.7 | 7.35 | 9.85 | 9.55 | 11 | 11 | 10.5
高砂橋 |  | ＢＯＤ | 2.2 | 0.9 | 8.45 | 6.2 | 0.9 | 4.3 | 1.25 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.65
（C） |  | ＳＳ | 8 | 3 | 27.5 | 11 | 9.5 | 8 | 8.5 | 5.5 | 2 | 3 | 4.5 | 5.5 | 3
|  | 大腸菌群数 | 2700 | 149.5 | 970 | 1400 | 12000 | 410 | 4900 | 6000 | 1600 | 1700 | 1100 | 1400 | 410
資料 環境局環境部環境対策課