様式第34　(第62条の5関係)

特定屋外タンク貯蔵所の内部点検時期延長届出書(危険物の貯蔵管理等の状況)

| 年 月 日 殿 届 出 者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住 所 | 電話 |
|  | 氏 名 |  |
| 設置場所 |  |
| タンクの呼称又は番号 |  |
| 設置の許可申請年月日 | 年 月 日 |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 新基準適合年月日 | 年 月 日 |
| 貯蔵危険物の類、品名、化学名 | 第 類 |
| 貯蔵最大数量 | ｋｌ |
| 水等の管理 | 屋根形式( 固定屋根 ・ 固定屋根以外 ) ・ 水等成分管理の実施＊ ( 有 ・ 無 ) |
| 貯蔵危険物の腐食性 | 有 ・ 無 |
| 貯蔵条件 | 油種、管理温度、不活性ガス封入等腐食の発生に著 しい影響を及ぼす貯蔵条件の変更の予定 | 有 ・ 無 |
| タンクの腐食率＊ | 側板 直下 底板 | 設計板厚 | ㎜ | 底板 | 設計板厚 | ㎜ |
|  |  | 検査時最小板厚 | ㎜ |  | 検査時最小板厚 | ㎜ |
|  |  | 最小板厚 | ㎜ |  | 最小板厚 | ㎜ |
|  |  | 腐食率が最大となる 板の経過年数 | 年 |  | 腐食率が最大となる 板の経過年数 | 年 |
|  |  | 腐食率 | ㎜／年 |  | 腐食率 | ㎜／年 |
| タンク底部外面の腐 食防止措置＊ | 外面防食措置 | アスファルトサンド・電気防食・その他( ) |
|  | 雨水浸入防止措置 | 適 ・ 否 |
| 次期開放時期 板厚推定値 | 次期開放予定時期 | 年 月 |
|  | 側板直下底板の板 厚推定値 | ㎜ | 底板の板厚推定値 | ㎜ |
| 補修・変形＊ | 補修の適否 | 適 ・ 否 |
|  | 有害な変形の有無 | 有 ・ 無 |
| 不等沈下＊ | 最大値のタンク直径に対する割合 |
| 支持力・沈下＊ | 平均沈下量 ㎜／年 |
| 維持管理体制 | 過去3年間の特定屋外貯蔵タンクの維持管理に起因する事故の発生 | 有・無 |
|  | 過去3年間の消防法第12条第2項に基づく措置命令 | 有・無 |
|  | 消防法第14条の2、第14条の3及び第14条の3の2の規定に関する違反 | 有・無 |
|  | 保安作業従事者に対する適切な教育訓練＊ | 適・否 |
|  | 保安のための適切な巡視、点検＊ | 適・否 |
| ※ 受 付 欄 | 備 考 |

備考　1　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ4とすること。

2　法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

3　＊印の欄に関しては、必要に応じ図面、資料等を添付すること。

4　※印の欄は、記入しないこと。